| 住宅・建築物の省エネ性能等の向上 ZEH仕様確認表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請者名 |  |  |  | チェック欄 |
| 項目 | 確認事項 |  |  | ≪記入の仕方≫ 確認済み・・「✔」 該当なし・・「空欄」 |
| 交付率 | ZEH・・・・・55万円/戸 |  |  | □ |
|  | 【共通】 |  |  | □ |
| a | 事業実施主体は、新築戸建住宅の建築主、又は新築戸建建売住宅（建売を前提に建築予定の住宅）の購入予定者となる個人とする。 |  |  | □ |
| b | 交付対象は、事業実施主体が常時居住する住宅であり、専用住宅であること（ただし、住宅の一部に店舗等の非住居部分がある場合は、住居部分がZEH又はZEH+を満たすこと）。 |  |  | □ |
| c | 導入する設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等支援事業」の例を参考にすること。 |  |  | □ |
| d | ZEHのエネルギー使用状況に関する調査・分析等のため、環境省に対する必要な情報提供に協力すること。 |  |  | □ |
| 【ZEH e ・ f を満たすこと】 |  |  |  | □ |
| e | e ZEHロードマップにおける『ZEH』の定義を満たしていること。※１※２ |  |  | □ |
|  | (a) |  | 住宅の外皮性能は、地域区分毎に定められた強化外皮基準（UA値）以上であること。（建築物省エネ法の地域区分 区分１～２：0.40 以下、区分３：0.50 以下、区分４～７：0.60 以下、区分８：なし）荒尾市・・区分6 | □ |
|  | (b) |  | 設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を除き、基準一次エネルギー消費量から20％以上削減されていること。（※3） | □ |
|  | (c) |  | 太陽光発電設備等の再エネ発電設備を導入すること。（※２） （売電を行う場合は 全量買取方式ではなく、余剰買取方式によること。本交付金により再エネに係る設備を当該住宅に導入する場合には、荒尾市ゼロカーボン機器等導入促進補助金によることとする。） | □ |
|  | (d) |  | 設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100％以上削減されていること。（※１※２） | □ |
| ｆ | 申請する住宅について、省エネルギー性能表示にて、『ZEH』であることを示す証書を取得すること。（※５） |  |  | □ |
| ｇ |  | ※１エネルギー計算は、建築物省エネ法に基づく「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成28年経済産業省・国土交通省令第１号。以下「建築物エネルギー消費性能基準」という。）」に準拠するものとする。また、エネルギー計算は空調（暖房・冷房）、給湯、換気、照明に係る各設備に関する一次エネルギー消費量に限定し、「その他一次エネルギー消費量」は除く。 |  |  |
|  |  | ※２再生可能エネルギー等を加えて100％以上一次エネルギー消費量が削減されていることの計算においては、売電分の創エネルギーを計算に含む。 |  |  |