## R1 (まとめ)
参考資料 修繕業務実績
修繕実績（施設別まとめ）（令和元年度実績）（1件50万円以下）
№ | 施設名 | 件数 | 実績額※ （円）
１ | 宮崎兄弟生家施設 | 7 | 1923350
２ | 地域体育館（4か所） | 10 | 880825
３ | プロローグ広場 | 5 | 1425600
４ | 観光トイレ（5か所） | 4 | 52255
５ | 起業家支援センター | 1 | 19800
６ | 小学校（10校） | 159 | 14992545
７ | 中学校（3校） | 43 | 4308425
８ | 清里保育園 | 9 | 1443385
９ | 清里小放課後児童クラブ | 0 | 0
１０ | 保健センター | 4 | 239030
１１ | 児童センター | 3 | 65450
１２ | 人権啓発センター | 0 | 0
１３ | 本庁舎 | 35 | 3477000
１４ | 市営住宅（8団地） | 647 | 39700431
１５ | 斎場 | 4 | 733524
１６ | リレーセンター東宮内 | 1 | 69300
１７ | 松ケ浦環境センター | 19 | 2802470
１８ | 一般廃棄物最終処分場 | 3 | 396550
| 合計 | 954 | 72529940
※実績額について、消費税が8％のものは10％に引き直し済。
市営住宅空室修繕工事（令和元年度実績）
概要 |  |  | 実績額（円）
中央区14件、桜山7件、八幡台8件、新図1件⇒合計30件 |  |  | 24230800

## R1 (詳細)
注）本資料は、総合管理業務委託の対象施設の修繕（５０万円以上の修繕を含む。）について、R元年度実績をまとめたものである。なお、R２年度はR２年７月豪雨や新型コロナウイルス対策の影響により修繕実績が例年より多くなっているため、本業務の見積上限額における修繕費の設定については、令和元年度以前を参考としている。
参考資料：修繕実績一覧（令和元年度）
№ | 施設名 | 内容 | 契約額 | 契約額（税抜） （円）
1 | 宮崎兄弟生家施設 | 宮崎兄弟資料館のネット回線切替に伴う機械警備の回線切替工事 | 10800 | 10000
2 | 宮崎兄弟生家施設 | 屋外消火器箱取替 | 359640 | 333000
3 | 宮崎兄弟生家施設 | 資料館入口引戸改修費 | 344520 | 319000
4 | 宮崎兄弟生家施設 | 資料館誘導灯取替 | 80460 | 74500
5 | 宮崎兄弟生家施設 | 資料館のし瓦取外し緊急補修費 | 369360 | 342000
6 | 宮崎兄弟生家施設 | 屋外男子トイレ小便器取替え費 | 345600 | 320000
7 | 宮崎兄弟生家施設 | 資料館トイレ修繕費 | 1598400 | 1480000
8 | 宮崎兄弟生家施設 | 資料館ネット回線切替工事 | 378000 | 350000
9 | 地域体育館（4館） | 万田中央体育館電気設備改修 | 81000 | 75000
10 | 地域体育館（4館） | 照明取替 レフランプ300w 4個 | 136080 | 126000
11 | 地域体育館（4館） | 3㎜透明ガラス交換735×582 | 5940 | 5500
12 | 地域体育館（4館） | 電気設備改修 | 75600 | 70000
13 | 地域体育館（4館） | 点検調査・絶縁測定 | 11000 | 10000
14 | 地域体育館（4館） | 分電盤改造（ブレーカー） | 16500 | 15000
15 | 地域体育館（4館） | 体育館照明取替 | 203500 | 185000
16 | 地域体育館（4館） | 3㎜透明ガラス交換732×381 2枚 | 7480 | 6800
17 | 地域体育館（4館） | 万田中央体育館（北側）軒先天井補修 | 260755 | 237050
18 | 地域体育館（4館） | 軒樋修繕 | 77440 | 70400
19 | プロローグ広場 | プロローグ広場内の文字等修繕 | 268920 | 249000
20 | プロローグ広場 | プロローグ広場内の歩行者通路修繕 | 352080 | 326000
21 | プロローグ広場 | プロローグ広場内の歩行者通路修繕 | 422280 | 391000
22 | プロローグ広場 | プロローグ広場内の防犯カメラの修繕 | 330000 | 300000
23 | プロローグ広場 | プロローグ広場内の両面時計修繕 | 33000 | 30000
24 | 観光トイレ | 岩本橋トイレ詰まり修理 | 7290 | 6750
25 | 観光トイレ | 南荒尾駅女子トイレ手洗器漏水修理 | 4644 | 4300
26 | 観光トイレ | 平山バイパス観光トイレ屋根補修他メンテナンス | 1890000 | 1750000
27 | 観光トイレ | 平山観光トイレ硝子交換 | 7700 | 7000
28 | 観光トイレ | 多目的広場トイレ身障者用ドア開閉不良修理 | 32400 | 29454.5455
29 | 起業家支援センター | 起業家支援センター修繕 | 19800 | 18000
30 | 小学校（10校） | 府本小 放送設備プログラムタイマー修繕 | 105840 | 98000
31 | 小学校（10校） | 中央小 受水槽給水止水バルブ漏水修理 | 82080 | 76000
32 | 小学校（10校） | 平井小 職員トイレ排水トラップ修繕 | 12636 | 11700
33 | 小学校（10校） | 中央小 水道管定水位弁修繕 | 61560 | 57000
34 | 小学校（10校） | 万田小 体育館照明ランプ交換 | 18360 | 17000
35 | 小学校（10校） | 中央小 特別支援教室黒板取り付け | 187920 | 174000
36 | 小学校（10校） | 有明 体育館照明（3台）交換 | 170640 | 158000
37 | 小学校（10校） | 清里 体育館出入口木枠修繕 | 234796 | 217403.7037
38 | 小学校（10校） | 中央 特別支援教室増設に伴う改修 | 398000 | 368518.5185
39 | 小学校（10校） | 平井 2階男子トイレ修繕 | 15066 | 13950
40 | 小学校（10校） | 桜山 火災報知機誤作動による機器の点検整備 | 5400 | 5000
41 | 小学校（10校） | 小学校9校 機械警備セキュリティキー増設 ※不足要望によるキーの追加設置 | 38880 | 36000
42 | 小学校（10校） | 平井 プール床補修 | 72990 | 67583.3333
43 | 小学校（10校） | 有明 女子トイレ洋便器修理 | 6318 | 5850
44 | 小学校（10校） | 桜山 男子トイレ小便器漏水修理 | 16416 | 15200
45 | 小学校（10校） | 清里 トラックライン修繕 | 172152 | 159400
46 | 小学校（10校） | 平井 学校と道路の境界部分水路の補修 | 37508 | 34729.6296
47 | 小学校（10校） | 万田 体育館付近行き配管修繕 | 58546 | 54209.2593
48 | 小学校（10校） | 一小 昇降車調整 | 37800 | 35000
49 | 小学校（10校） | 中央小 屋外スピーカー修繕 | 185760 | 172000
50 | 小学校（10校） | 万田小 プール濾過機（自動塩素管理システム）修繕 | 97200 | 90000
51 | 小学校（10校） | 府本小 パソコン室アダプタ修繕 | 12000 | 11111.1111
52 | 小学校（10校） | 一小 プール排水バルブ取替対応 | 95040 | 88000
53 | 小学校（10校） | 中央 戸車交換（3教室6か所） | 19440 | 18000
54 | 小学校（10校） | 桜山 体育館ガラスドア鍵・プールフェンス修繕 | 25920 | 24000
55 | 小学校（10校） | 府本 4連ブランコ修繕 | 99360 | 92000
56 | 小学校（10校） | 緑ケ丘 ロープウェイ下がり部修繕 | 48600 | 45000
57 | 小学校（10校） | 一小 北棟男子トイレ大便器修繕 （止水不良のためフラッシュバルブ廻り交換） | 43416 | 40200
58 | 小学校（10校） | 万田 南棟1階男子トイレ大便器修繕（止水不良のため大便器フラッシュバルブ廻り交換） | 47952 | 44400
59 | 小学校（10校） | 清里 普通教室の破損カーテンレール取替え | 7560 | 7000
60 | 小学校（10校） | 府本 男子小便器フラッシュバルブ取替え | 6480 | 6000
61 | 小学校（10校） | 府本 職員室エアコン漏電遮断機故障対応 | 8640 | 8000
62 | 小学校（10校） | 有明 体育館ガラス修繕 | 5400 | 5000
63 | 小学校（10校） | 八幡小 体育館音響設備ワイヤレスマイク用コネクタ修繕 | 7884 | 7300
64 | 小学校（10校） | 中央 プールろ過ポンプ（モーター）修繕 | 83700 | 77500
65 | 小学校（10校） | 桜山 シーソー緩衝材設置 | 46656 | 43200
66 | 小学校（10校） | 平井 ２階男子トイレ大便器詰まり修繕 | 12636 | 11700
67 | 小学校（10校） | 府本小 小便器詰まり4箇所、大便器フラッシュバルブ1箇所の修繕 | 61776 | 57200
68 | 小学校（10校） | 清里小 理科室ガスコンロ台整備 | 298080 | 276000
69 | 小学校（10校） | 平井小 太鼓はしごすべり台改修 | 43200 | 40000
70 | 小学校（10校） | 桜山小 シーソー2台の着座部分修繕 | 99360 | 92000
71 | 小学校（10校） | 万田小 図書室壁面電気13箇所の交換（天井部分は除く）及びLED化 | 115020 | 106500
72 | 小学校（10校） | 府本小 普通教室2教室の黒板張替え | 125280 | 116000
73 | 小学校（10校） | 府本小 シャワーバルブ2箇所の漏水対応 | 24732 | 22900
74 | 小学校（10校） | 清里小 体育館下部分のガラス1枚の張替え | 5100 | 4722.2222
75 | 小学校（10校） | 八幡小 体育館下部分のガラス1枚の張替え | 5100 | 4722.2222
76 | 小学校（10校） | 緑ケ丘小 体育館下部分のガラス1枚の張替え | 5100 | 4722.2222
77 | 小学校（10校） | 平井小 シーソー改修 | 73440 | 68000
78 | 小学校（10校） | 清里小 家庭科室のコンロ台6箇所の設置に伴う、ガスコンロの設置・調整作業 | 6091 | 5639.8148
79 | 小学校（10校） | 平井 4連ブランコ修繕 | 99360 | 92000
80 | 小学校（10校） | 清里小 職員室エアコン修理（基盤の交換） | 85320 | 79000
81 | 小学校（10校） | 清里小 教室照明修繕（4年教室、職員室の2箇所） | 21600 | 20000
82 | 小学校（10校） | 万田 エレベーターブレーキチェックスイッチ交換 | 21000 | 19444.4444
83 | 小学校（10校） | 清里 体育館内体育倉庫床張替え | 114264 | 105800
84 | 小学校（10校） | 桜山小 プール給水バルブ修繕 | 117720 | 109000
85 | 小学校（10校） | 平井小 ベランダ手すり修繕 | 432000 | 400000
86 | 小学校（10校） | 万田小 絶縁不良箇所修繕 | 112320 | 104000
87 | 小学校（10校） | 平井小 体育館倉庫等床張替 | 537840 | 498000
88 | 小学校（10校） | 八幡小 エレベータースイッチ、基盤の修理 | 265356 | 245700
89 | 小学校（10校） | 緑ケ丘小 1階男女トイレ排水つまり、算数ルーム水栓修理：23,328円（消費税込（8％）） ※履行期限については9月末日まで | 23328 | 21600
90 | 小学校（10校） | 桜山小 4-1教室照明スイッチ修繕 | 6480 | 6000
91 | 小学校（10校） | 桜山小 プール手洗い場排水管詰まり修繕 | 62640 | 58000
92 | 小学校（10校） | 桜山小 教室ガラス1枚の修繕 | 7200 | 6666.6667
93 | 小学校（10校） | 緑ケ丘小 児童昇降口ドア建て付け調整 | 2160 | 2000
94 | 小学校（10校） | 一小 体育館内壁天井周辺の爆裂箇所の修繕 | 332640 | 308000
95 | 小学校（10校） | 有明小 南棟2階トイレ前手洗い場給水栓修理 | 11124 | 10300
96 | 小学校（10校） | 八幡小 プールシャワー洗い場排水溝詰まり修理 | 245160 | 227000
97 | 小学校（10校） | 平井小 校長室エアコン修繕 | 475200 | 440000
98 | 小学校（10校） | 八幡小 プール給水バルブ漏水対応 | 108000 | 100000
99 | 小学校（10校） | 府本小 アンテナケーブル断線修理 | 151740 | 140500
100 | 小学校（10校） | 一小 アンテナケーブル断線修理 | 199800 | 185000
101 | 小学校（10校） | 清里小学校 1年教室、2年教室、6年教室、職員室、職員トイレの照明器具故障のためLED照明器具へ交換 | 51840 | 48000
102 | 小学校（10校） | 一小 1階昇降口付近の天井からの漏水の配管等の修理 | 33620 | 31129.6296
103 | 小学校（10校） | 中央小 普通教室12教室の経年劣化による黒板張替え | 759240 | 703000
104 | 小学校（10校） | 一小 トイレ水漏れ（3箇所）修繕 | 147225 | 136319.4444
105 | 小学校（10校） | 桜山小 体育館横トイレ、用務員室前漏水修繕 | 205200 | 190000
106 | 小学校（10校） | 中央小 校長室エアコン修繕 | 361800 | 335000
107 | 小学校（10校） | 平井小 屋外照明器具1台の修繕 | 29700 | 27000
108 | 小学校（10校） | 一小 理科室ガラス破損対応 | 5100 | 4636.3636
109 | 小学校（10校） | 清里小 校舎南グラウンド側ガラス2枚の破損対応 | 14400 | 13090.9091
110 | 小学校（10校） | 桜山小 北校舎3階女子トイレドア修繕 | 3300 | 3000
111 | 小学校（10校） | 緑ケ丘小 音楽室ドア修繕 | 2200 | 2000
112 | 小学校（10校） | 一小 １階北棟絶縁不良対応 | 11000 | 10000
113 | 小学校（10校） | 桜山小 体育館横給水栓修理 | 19360 | 17600
114 | 小学校（10校） | 平井小 外部トイレドア破損復旧 | 136004 | 123640
115 | 小学校（10校） | 緑ケ丘小 プールフェンス補修 | 12650 | 11500
116 | 小学校（10校） | 平井小 プールの排水カバー補修。長さ100mm程度 | 11550 | 10500
117 | 小学校（10校） | 一小 南側フェンス基礎補修 | 46200 | 42000
118 | 小学校（10校） | 万田 普通教室ボリュームコントローラー修繕 | 10010 | 9100
119 | 小学校（10校） | 中央小 北校舎2階男子トイレ小便器（1箇所）修繕 | 11880 | 10800
120 | 小学校（10校） | 清里小 漏水箇所（埋設管、受水層ボールタップ）修繕 | 115500 | 105000
121 | 小学校（10校） | 八幡小 学校門扉修繕 | 285560 | 259600
122 | 小学校（10校） | 一小 防球ネット修繕 | 599500 | 545000
123 | 小学校（10校） | 有明小 体育館床釘打ちなおし | 11495 | 10450
124 | 小学校（10校） | 緑ケ丘小 児童出入り口ガラス修繕 | 6700 | 6090.9091
125 | 小学校（10校） | 有明小 体育館へ向かう通路の外灯ランプ交換 | 4400 | 4000
126 | 小学校（10校） | 八幡小 正門付近外灯3台のランプ交換 | 31900 | 29000
127 | 小学校（10校） | 平井小 体育館横トイレ1台の洋式トイレへの改修 | 267300 | 243000
128 | 小学校（10校） | 清里小 普通教室の照明器具2台の取替え | 22000 | 20000
129 | 小学校（10校） | 万田小 2階職員トイレ手洗い場水栓修理 | 88000 | 80000
130 | 小学校（10校） | 平井小 4連鉄棒修繕 | 289300 | 263000
131 | 小学校（10校） | 有明小 1階女子トイレドア建て付け修繕 | 4400 | 4000
132 | 小学校（10校） | 清里小 1年生教室の窓ガラス1枚の張替 | 5100 | 4636.3636
133 | 小学校（10校） | 府本小 事務室ドアチェック取替え | 17600 | 16000
134 | 小学校（10校） | 八幡小 2階手洗い場給水栓漏水修理 | 13860 | 12600
135 | 小学校（10校） | 有明小 普通教室黒板１台の張替え | 62500 | 56818.1818
136 | 小学校（10校） | 緑ケ丘小 外灯1台の修繕 | 148500 | 135000
137 | 小学校（10校） | 緑ケ丘小 架線ケーブル劣化による修繕 | 132000 | 120000
138 | 小学校（10校） | 中央小 体育館照明4台の取替え | 81400 | 74000
139 | 小学校（10校） | 平井小 1階男子トイレ土間排水詰まり修繕 | 18480 | 16800
140 | 小学校（10校） | 平井小 普通教室3教室の蛍光灯改修 | 46200 | 42000
141 | 小学校（10校） | 桜山小 理科室ドア修繕 | 182600 | 166000
142 | 小学校（10校） | 清里小 体育館ガラス（2枚）修繕 | 10200 | 9272.7273
143 | 小学校（10校） | 緑ケ丘小 昇降口周辺階段手すりの修理 | 5500 | 5000
144 | 小学校（10校） | 清里小 外倉庫錠修繕 | 6600 | 6000
145 | 小学校（10校） | 桜山小 北校舎足洗い場付近漏水対応 | 290400 | 264000
146 | 小学校（10校） | 桜山小 体育館付近外トイレ男子1台、女子1台の洋式化 | 496045 | 450950
147 | 小学校（10校） | 桜山小 照明回路分電盤停電対応 | 3300 | 3000
148 | 小学校（10校） | 八幡小 校舎西側8教室（2階4教室、3階4教室）の取り外し可能な間仕切りの固定 | 105838 | 96216.3636
149 | 小学校（10校） | 府本小 屋外電気時計改修 | 56100 | 51000
150 | 小学校（10校） | 八幡小 1階職員女子トイレ大便器水漏れ修繕 | 10670 | 9700
151 | 小学校（10校） | 平井小 2階男子トイレ小便器1台の修繕 | 7095 | 6450
152 | 小学校（10校） | 八幡小 防球ネット破損修繕 | 164450 | 149500
153 | 小学校（10校） | 万田小 職員室自火報設備修繕 | 70400 | 64000
154 | 小学校（10校） | 八幡小 特別支援教室流し台水栓取替え | 30800 | 28000
155 | 小学校（10校） | 桜山小 北校舎1階ひさしコンクリート爆裂補修 | 29040 | 26400
156 | 小学校（10校） | 八幡小 理科室流し排水管修繕 | 23650 | 21500
157 | 小学校（10校） | 有明小 体育館ガラス修繕 | 5100 | 4636.3636
158 | 小学校（10校） | 府本小 児童昇降口鍵取替え | 13200 | 12000
159 | 小学校（10校） | 一小 南側フェンス基礎補強工事 | 46200 | 42000
160 | 小学校（10校） | 府本小 2-1照明器具1台の取替え | 22000 | 20000
161 | 小学校（10校） | 万田小 普通教室2教室引違い戸修繕 | 116644 | 106040
162 | 小学校（10校） | 府本小 プールシャワーヘッド修繕 | 52690 | 47900
163 | 小学校（10校） | 桜山小 台風17号の強風による倒木によりうんていが破損したため新設により復旧 | 382800 | 348000
164 | 小学校（10校） | 桜山小 2階渡り廊下建て付け修繕 | 742500 | 675000
165 | 小学校（10校） | 万田小 うんてい新設 | 360800 | 328000
166 | 小学校（10校） | 一小 プールろ過機フィルター修繕 | 52800 | 48000
167 | 小学校（10校） | 八幡小 プールろ過機配管修繕 | 125400 | 114000
168 | 小学校（10校） | 有明小 ドアチェック改修（2箇所） | 35200 | 32000
169 | 小学校（10校） | 緑ケ丘小 職員駐車場補修（雨天時の水捌けが悪いため。） | 97900 | 89000
170 | 小学校（10校） | 中央小 うんてい塗装 | 70180 | 63800
171 | 小学校（10校） | 中央小 渡り廊下及びジャングルジム改修 | 480040 | 436400
172 | 小学校（10校） | 八幡小 体育館ドア取っ手2箇所の修繕 | 99000 | 90000
173 | 小学校（10校） | 府本小 外トイレドアチェック修繕（2箇所）、2階資料室ドア修繕 | 46200 | 42000
174 | 小学校（10校） | 緑ケ丘小 体育館照明4台の交換 | 195800 | 178000
175 | 小学校（10校） | 平井小 体育館照明4台の交換 | 177100 | 161000
176 | 小学校（10校） | 清里小 高架水槽マンホールパッキン取替え | 29700 | 27000
177 | 小学校（10校） | 府本小 消防用設備等点検不良箇所改修（自動火災報知機警戒図、感知器断線改修、地区ベル取替え、防火戸自動閉鎖装置取替え） | 56100 | 51000
178 | 小学校（10校） | 有明小 消防用設備等点検不良箇所改修（自動火災報知設備受信機バッテリー、屋内消化栓ホース取替え、光電式スポット型感知器2種取替） | 159390 | 144900
179 | 小学校（10校） | 緑ケ丘小 消防用設備等点検不良箇所改修（自動火災報知設備受信機バッテリー、防排煙制御設備連動制御盤バッテリー、屋内消化栓ホース取替え） | 77990 | 70900
180 | 小学校（10校） | 中央小 消防用設備等点検不良箇所改修 | 148500 | 135000
181 | 小学校（10校） | 清里小 消防用設備等点検不良箇所改修 | 12650 | 11500
182 | 小学校（10校） | 桜山小 消防用設備等点検不良箇所改修（屋内消化栓ホース、自動火災報知設備警戒区域図、表示灯取替え） | 52800 | 48000
183 | 小学校（10校） | 平井小 消防用設備等点検不良箇所改修（消化栓ノズル先パッキン、消化栓取扱説明表示、消化栓ポンプ仕切り弁、差動式スポット型感知器2種防水型取替、防火戸自動閉鎖装置取替え） | 61160 | 55600
184 | 小学校（10校） | 府本小 体育館ガラス1枚の入れ替え | 5100 | 4636.3636
185 | 小学校（10校） | 八幡小 階段てすり修繕 | 3300 | 3000
186 | 小学校（10校） | 緑ケ丘小 錠調整 | 2750 | 2500
187 | 小学校（10校） | 八幡小 防球ネット支柱１本の修復 | 225500 | 205000
188 | 小学校（10校） | 平井小 9連鉄棒修繕 | 297000 | 270000
189 | 小学校（10校） | 有明小学校体育館照明ランプ交換 | 156200 | 142000
190 | 小学校（10校） | 桜山小学校 北棟1階手洗 胴長横水栓取替 | 7700 | 7000
191 | 小学校（10校） | 府本小学校プールろ過機操作盤修繕 | 498410 | 453100
192 | 小学校（10校） | 清里小 廊下天井補修 | 85800 | 78000
193 | 中学校（3校） | 海陽中 男子トイレ小便器(10ヶ所)修理 | 186840 | 173000
194 | 中学校（3校） | 海陽中 カーテンレール、カーテン取り付け | 119880 | 111000
195 | 中学校（3校） | 四中 １階ホール南側ガラス入れ替え | 39200 | 36296.2963
196 | 中学校（3校） | 三中 電話機、電話交換機修繕 | 54000 | 50000
197 | 中学校（3校） | 四中 フロアスイッチ改修 | 140616 | 130200
198 | 中学校（3校） | 海陽 体育館ガラス修繕 | 13300 | 12314.8148
199 | 中学校（3校） | 海陽 小便器1台と大便器1台の部品交換による水詰まり改善 | 59076 | 54700
200 | 中学校（3校） | 四中 体育教官室エアコン修繕（機器の交換により対応） | 183600 | 170000
201 | 中学校（3校） | 海陽 体育館照明リモコンリレー交換 | 19980 | 18500
202 | 中学校（3校） | 三中 1階男子トイレ大便器フラッシュバルブ交換 | 45144 | 41800
203 | 中学校（3校） | 海陽中 多目的トイレ詰まり等修繕 | 28512 | 26400
204 | 中学校（3校） | 海陽中 事務用共有HDDのデータ取り出し、別HDDへの移行作業等 | 10800 | 10000
205 | 中学校（3校） | 三中 破損によるガラス2枚の入れ替え | 62208 | 57600
206 | 中学校（3校） | 海陽中 教養室畳張替え | 281232 | 260400
207 | 中学校（3校） | 三中 生徒用自転車小屋照明設置 | 588600 | 545000
208 | 中学校（3校） | 三中 揚水ポンプ4台中3台を老朽化により入れ替えを行う | 2268000 | 2100000
209 | 中学校（3校） | 海陽中 職員室内の既存のテレビ用配線の復旧及びテレビの設置作業 | 66960 | 62000
210 | 中学校（3校） | 四中 2階渡り廊下大型ガラスの修繕 | 260280 | 241000
211 | 中学校（3校） | 四中 消防設備点検不良箇所修繕（消火器、差動式スポット型感知器、地区音響装置等） | 91692 | 84900
212 | 中学校（3校） | 海陽中 消防設備点検（R1年度）不良箇所修繕 | 113400 | 105000
213 | 中学校（3校） | 三中 消防設備点検（R1年度）不良箇所修繕 | 117936 | 109200
214 | 中学校（3校） | 海陽中 普通教室のLANケーブル修繕 | 213948 | 198100
215 | 中学校（3校） | 海陽中 外トイレドア破損修繕 | 6480 | 6000
216 | 中学校（3校） | 三中 部室棟スレート屋根等修繕 | 216700 | 197000
217 | 中学校（3校） | 四中 男子トイレ小便器（3台）修繕 | 26730 | 24300
218 | 中学校（3校） | 四中 立て看板2台の復旧 | 125840 | 114400
219 | 中学校（3校） | 三中 体育館コンセント修繕 | 6820 | 6200
220 | 中学校（3校） | 海陽中 駐車場防草シート補修 | 69300 | 63000
221 | 中学校（3校） | 海陽中 プレハブ教室流し台排水ホース修理 | 14520 | 13200
222 | 中学校（3校） | 海陽中 ガラス修繕 | 3400 | 3090.9091
223 | 中学校（3校） | 四中 トイレドア修繕 | 3300 | 3000
224 | 中学校（3校） | 四中 渡り廊下屋根修繕 | 364676 | 331523.6364
225 | 中学校（3校） | 海陽中 防犯カメラレコーダー修繕 | 68200 | 62000
226 | 中学校（3校） | 海陽中 1-4引き戸建手付け不良修繕 | 165000 | 150000
227 | 中学校（3校） | 海陽中 多目的トイレタンク内排水弁修繕 | 8415 | 7650
228 | 中学校（3校） | 四中 体育館ガラス（２枚）修繕 | 5200 | 4727.2727
229 | 中学校（3校） | 海陽中 教室入口引戸取替え | 330000 | 300000
230 | 中学校（3校） | 海陽中 被服室作業台張替 | 408650 | 371500
231 | 中学校（3校） | 三中 体育館南側トイレ大便器詰まり修理 | 11550 | 10500
232 | 中学校（3校） | 三中 体育館ガラス修繕 | 5100 | 4636.3636
233 | 中学校（3校） | 四中 学習ルーム教室床修繕 | 227426 | 206750.9091
234 | 中学校（3校） | 三中 プール引分け戸修繕 | 35695 | 32450
235 | 中学校（3校） | 三中 エレベータ非常電源用バッテリー取替 | 41800 | 38000
236 | 中学校（3校） | 三中 ベランダ手摺修繕工事 | 9801 | 8910
237 | 中学校（3校） | 海陽中) 2階職員女子トイレ詰まり修繕 | 6050 | 5500
238 | 中学校（3校） | 海陽中 倉庫解体とコンクリートスロープ改修（老朽化部分の解体と外階段のスロープへの改修） | 1144000 | 1040000
239 | 清里保育園 | 給食室エアコンの緊急修繕 | 473040 | 438000
240 | 清里保育園 | 台風17号による倒木撤去及びフェンスの仮修復（緊急修繕） | 6480 | 6000
241 | 清里保育園 | フェンス飾りSきりん1枚 フェンス飾りSうさぎ1枚 フェンス飾りS文字用はな7枚 | 254500 | 235648.1481
242 | 清里保育園 | 施設修繕費（あお組及び職員室サッシ戸が開閉しにくくなり、使用に支障が出たため） | 48400 | 44000
243 | 清里保育園 | き・もも組保育室エアコンの緊急修繕 | 745800 | 678000
244 | 清里保育園 | 0・1歳児保育室壁紙張替 | 60060 | 54600
245 | 清里保育園 | 門扉取替 | 80300 | 73000
246 | 清里保育園 | 0.1歳児保育室入口サッシの修復 | 946000 | 860000
247 | 清里保育園 | クッションフロアー貼替 | 185900 | 169000
248 | 清里保育園 | 調理場排水溝改修（既設排水溝蓋交換（グレーチング）） | 128700 | 117000
249 | 清里保育園 | 清里保育園玄関ドア改修 | 759000 | 690000
250 | 清里保育園 | 清里保育園防犯カメラ設置改修 | 192412 | 174920
251 | 保健センター | 保健センター窓及びドア硝子ビート取替え | 1609200 | 1490000
252 | 保健センター | 2階授乳室流し台給水栓修理 | 7884 | 7300
253 | 保健センター | 非常階段室照明器具取替（※漏電による照明器具故障のため） | 12960 | 12000
254 | 保健センター | 保健センター職員駐車場陥没箇所修繕 | 193600 | 176000
255 | 保健センター | LED照明器具更新 | 24200 | 22000
256 | 児童センター | ボイラーボールタップ修繕 | 3780 | 3500
257 | 児童センター | 消防設備修繕 消火器BOX 差動式スポット型感知器5個 | 48400 | 44000
258 | 児童センター | 排煙装置修理 | 13200 | 12000
259 | 本庁舎 | 市庁舎照明器具更新工事 防湿防雨型 32W1灯用逆富士型1台 | 27000 | 25000
260 | 本庁舎 | 保険介護課 ブラインド取替 | 35856 | 33200
261 | 本庁舎 | 火災報知器の誤作動による緊急点検依頼 | 10800 | 10000
262 | 本庁舎 | 市役所福祉課カウンター扉調整 | 15120 | 14000
263 | 本庁舎 | 市民課床塩ビタイル補修 | 37800 | 35000
264 | 本庁舎 | 教育委員会出入口引違戸修理 引違戸戸車交換および高さ調整 | 19440 | 18000
265 | 本庁舎 | 庁舎２階トイレ木製引戸ブレ止め取替工事 | 4752 | 4400
266 | 本庁舎 | 電話機移設業務（164、203、160、163→41号会議室 168、169→1階へ移設） | 163080 | 151000
267 | 本庁舎 | 電話機増設業務（プレミアム付商品券事業対策窓口の電話機新設） 多機能電話機 ２台 | 124200 | 115000
268 | 本庁舎 | 特定屋外喫煙所整備（屋上屋根設置） | 237600 | 220000
269 | 本庁舎 | 側溝用グレーチング（260用）3枚 | 14158 | 13109.2593
270 | 本庁舎 | 電話機増設業務（市民課市民係 多機能電話機１台増設※ヘッドセット付属） | 76680 | 71000
271 | 本庁舎 | 電話機増設業務 （第4議会室へ一台増設／スポーツ振興係より学校給食センター整備推進室に移設） | 147960 | 137000
272 | 本庁舎 | 庁舎ボイラー室内排水ピット内水中ポンプ取替 | 90720 | 84000
273 | 本庁舎 | 渡り廊下出入り口フロアヒンジ交換 | 54000 | 50000
274 | 本庁舎 | 監査委員事務局 ブラインド取付 | 28080 | 26000
275 | 本庁舎 | 庁舎３階印刷室空調機改修工事 床置形エアコン AFEA06337B 1台 | 441720 | 409000
276 | 本庁舎 | 庁舎電算室流し台トラップ修理 | 24840 | 23000
277 | 本庁舎 | 特定屋外喫煙所（屋上）追加修繕 | 194400 | 180000
278 | 本庁舎 | 荒尾市役所 自動火災報知設備（№9警戒）仮設工事 P型２級受信機 5回線（貸出）1台 | 42120 | 39000
279 | 本庁舎 | 介護保険課照明器具是正 （HF-32W-2灯用 18台） | 68200 | 62000
280 | 本庁舎 | 電話機増設業務（くらしいきいき課電話機新設および福祉課多機能電話交換） | 124200 | 115000
281 | 本庁舎 | 庁舎自動火災報知機設備改修 | 321200 | 292000
282 | 本庁舎 | 庁舎非常照明灯バッテリー取替 ①非常照明BT FK796KJ 3個 ②非常照明BT 6NR-CX-RNB2個 | 110000 | 100000
283 | 本庁舎 | 庁舎暖房蒸気管修繕（配管取替） | 280500 | 255000
284 | 本庁舎 | ①DCセクション1枚②径大ニップルΦ219+0.3×5個③小ニップルΦ86 10個④耐火ロープΦ12.5 5セット⑤ツバ付メンテニップルΦ219偏芯1.0 2個⑥ステーボルトF-C間 4本⑦ステーボルトC-C間 16本⑧ニップルパテ 1缶 ⑨シリコンシーラント 3本⑩セクション解体設備5枚・撤去、新品据付・組立作業・水圧テスト・雑材消耗品・運搬交通費・諸経費 一式 | 2321000 | 2110000
285 | 本庁舎 | 本庁舎蒸気ボイラー廻り配管漏水修理 | 70400 | 64000
286 | 本庁舎 | 庁舎内蒸気配管洩れ修理（くらしいきいき課） | 58300 | 53000
287 | 本庁舎 | 選管奥女子トイレ手洗器排水トラップ取替修理 | 21340 | 19400
288 | 本庁舎 | 庁舎蒸気ボイラー低水位遮断器取替修繕 低水位遮断器（マクドネル社 MC-69）1台 | 174900 | 159000
289 | 本庁舎 | 庁舎１階選挙管理委員会天井内蒸気管洩れ修理 | 63580 | 57800
290 | 本庁舎 | 庁舎守衛室付近の片引戸調整・くらしいきいき課扉ガラス取替 | 19800 | 18000
291 | 本庁舎 | 庁舎１階ラジエータートラップ洩れ修理（市民課） | 30800 | 28000
292 | 本庁舎 | 電話機増設業務（くらしいきいき課新設 広報広聴係→政策企画課へ移設、政策企画課→文化企画課移設、学校教育課新設 スマートシティ推進室用新設 | 286000 | 260000
293 | 本庁舎 | 会計課出入口ドアチェック交換 | 16500 | 15000
294 | 本庁舎 | 教育委員会女子便所出入口ドア建付調整 | 5500 | 5000
295 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1263号】 畳新床代 | 62208 | 57600
296 | 市営住宅（8団地） | 【新図817号】 畳新床代 畳新半畳 | 69984 | 64800
297 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地C棟1550号】 畳新床代 畳新半畳 | 77760 | 72000
298 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地H棟1654号】 畳新調（床代） 襖新調（枠代） | 149904 | 138800
299 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地E棟1619号】 畳新床代 畳新半畳 襖新調（枠代） | 173232 | 160400
300 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地E棟1758号】 風呂釜修理 | 11400 | 10555.5556
301 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地J棟1684号】 漏電配線調査 | 7560 | 7000
302 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地B棟1525号】 浴室灯更新工事 | 24840 | 23000
303 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地C棟1407号】 畳新調床代 | 12960 | 12000
304 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地L棟1730号】 L型ガスコック等 | 2300 | 2129.6296
305 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地248号】 倉庫扉建付け調整 | 9720 | 9000
306 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地7棟165号】 玄関片引き建付調整 | 11880 | 11000
307 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1058号】 ガラス戸建付調整 | 15120 | 14000
308 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地10棟400号室】 玄関ドア建付調整 | 16740 | 15500
309 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1354号】 玄関建付調整 | 17280 | 16000
310 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地71-1】 タラップ塗装 | 21600 | 20000
311 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地A棟1346号】 フスマ引き手 | 1944 | 1800
312 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地A棟1346号】 タタミ床 | 54432 | 50400
313 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地J棟1872号】 タタミ床 | 62208 | 57600
314 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地J棟1872号】 フスマ新調 | 68904 | 63800
315 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1191号】 ガラス窓建付調整 | 5346 | 4950
316 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地11棟450号】 トイレドア取手交換 | 9504 | 8800
317 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地A棟1348号】 玄関ドア建付調整 | 9504 | 8800
318 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地74号】 網戸建付調整 | 9741 | 9019.4444
319 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地898号】 硝子戸建付調整他 | 15206 | 14079.6296
320 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1019号】 玄関ドア建付調整他 | 29700 | 27500
321 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地B棟】 階段室爆裂緊急斫り処理 | 31320 | 29000
322 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地K棟1703号】 浴室防水修繕 | 32940 | 30500
323 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地C棟1416号】 浴室漏水修繕 | 33480 | 31000
324 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地B棟1376号】 ベランダ立て管根元漏水 | 4536 | 4200
325 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1357号】 浴室からの桝内配管外れ | 4690 | 4342.5926
326 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地990号】 雨水配管漏水修繕 | 7878 | 7294.4444
327 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地513号】 トイレボールタップ取替及び台所蛇口不良 | 13608 | 12600
328 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1230号】 トイレ外配管漏水による布設替 | 15292 | 14159.2593
329 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地2棟109号】 洗面台混合栓取替 | 16632 | 15400
330 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地750号】 臭突ファン取替 | 17496 | 16200
331 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地第六集会所】 大便器ロータンク付近及び小便器フラッシュバルブ漏水修繕 | 18586 | 17209.2593
332 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地2棟114.108.102号】台所系統排水管修繕工事 | 25920 | 24000
333 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1079号】 流し台排水トラップ取替及び雑排水不良修繕 | 26317 | 24367.5926
334 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地870号】 トイレ内部品取替 | 28728 | 26600
335 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1758号】 浴室赤水出水による給水管布設替 | 77544 | 71800
336 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地J棟1860号】 風呂釜枠フサギ修繕 | 4573 | 4234.2593
337 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地71-2】 タラップ塗装 | 21600 | 20000
338 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1182号】 階段手摺取付 | 27000 | 25000
339 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地D棟1578号】 畳下板調整等 | 28620 | 26500
340 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1021号】 雨戸表面張替 | 42120 | 39000
341 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地B棟1503号】 防鳥ネット対策等 | 66960 | 62000
342 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地B棟1511号】 防鳥ネット対策等 | 66960 | 62000
343 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地809号】 既存下板・根太解体 | 75600 | 70000
344 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地J棟1883号】 風呂釜枠フサギ修繕 | 4585 | 4245.3704
345 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地2棟111号】 浴室コーキング修繕 | 23760 | 22000
346 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地654号】 雨トイ取替え修繕 | 29771 | 27565.7407
347 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地68号】 内部建具塗装工事 | 117113 | 108437.963
348 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地939号】 排水詰り修理 | 12960 | 12000
349 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地A棟】 排水つまり修理 | 32400 | 30000
350 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地A棟】 排水詰り修理 | 38880 | 36000
351 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地E棟1611号】 トイレ漏水調査 | 32400 | 30000
352 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 立看板製作・設置 | 11178 | 10350
353 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地D棟1439号】 浴室ワンコ取替等 | 17388 | 16100
354 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地8棟195号】 浴室ゴム栓クサリ取替 等 | 30348 | 28100
355 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地6棟156号】 南6畳洋間天袋建付調整 等 | 30888 | 28600
356 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地8棟191号】 ベランダ室外機ラック撤去等 | 37260 | 34500
357 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地F棟1795号】 防鳥ネット取付等 | 42876 | 39700
358 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1番街】 公園車止め移設 | 51732 | 47900
359 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地B棟1519号】 南6畳網戸固定 等 | 54648 | 50600
360 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地G棟1649号】 防鳥ネット 等 | 55296 | 51200
361 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地・中増永団地】 伐採 | 59238 | 54850
362 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地南側】 樹木伐採 | 73440 | 68000
363 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地9番街】 通路砕石入れ | 88452 | 81900
364 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地第2集会所】 共用部分砕石入れ | 93096 | 86200
365 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地2棟105号】 襖骨等 | 8208 | 7600
366 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1238号】 畳床取替 | 12960 | 12000
367 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1134号】 流し元灯配線替工事 | 12960 | 12000
368 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地J棟1864号】 扉建付・調整 | 5400 | 5000
369 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地2棟104号】 サッシ網戸新調 | 31914 | 29550
370 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地8棟186号】 パイプスペース取手調整 | 5346 | 4950
371 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地4棟127号】 玄関ホール片引き戸建付調整他 | 10216 | 9459.2593
372 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地12棟455号】 浴室サッシ折れ戸建付調整 | 4752 | 4400
373 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地882号】 トイレドア建付調整 | 6534 | 6050
374 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地C棟1549号】 南4.5畳サッシ建付調整 | 5346 | 4950
375 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地B棟1530号】 南6畳サッシ建付調整 | 13662 | 12650
376 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地L棟1735号】 浴室押出窓建付調整 | 7722 | 7150
377 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地J棟1864号】 洗面台扉・底板張替 | 14256 | 13200
378 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1124号】 ガラス戸建付調整 | 11167 | 10339.8148
379 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地A棟1476号】 浴室ドア取替え修繕 | 76198 | 70553.7037
380 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1226号】 ガラス戸差込錠取替 | 4336 | 4014.8148
381 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地958号】 ガラス戸他建付調整 | 19780 | 18314.8148
382 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1036号】 浴室洗面台取替え修繕 | 56370 | 52194.4444
383 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地】 玄関ドア取替え修繕 | 64449 | 59675
384 | 市営住宅（8団地） | 【中増永団地62号】 玄関ドアダンパー・郵便受修繕 | 11523 | 10669.4444
385 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地850号】 浴室床修繕 | 42174 | 39050
386 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地65号】 台所床板張替え修繕 ※緊急修繕 | 150876 | 139700
387 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地60号】 洗面台固定修繕 | 16038 | 14850
388 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地256号】 フェンス一部撤去 | 14256 | 13200
389 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地8棟190号】 トイレドア取手取替え他 | 16275 | 15069.4444
390 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟371号】 窓建付調整他修繕 | 66290 | 61379.6296
391 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地829号】 樋修繕及び清掃 | 27549 | 25508.3333
392 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地939号】 勝手口ドア取替え修繕 | 89527 | 82895.3704
393 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地785号】 雨戸張替え修繕 | 28333 | 26234.2593
394 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地2棟109号】 リビング引戸建具調整他 | 62251 | 57639.8148
395 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地E棟1762号】 外部物置屋根修繕 | 19293 | 17863.8889
396 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1054号】 玄関ドア建付調整 | 5940 | 5500
397 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地73号】 東洋室サッシ戸建付調整他 | 8910 | 8250
398 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地513号】 雨戸建付調整他 | 10692 | 9900
399 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地74号】 南側6畳雨戸新調 | 11523 | 10669.4444
400 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地915号】 勝手口ドア腰ベニヤ交換他 | 30650 | 28379.6296
401 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地914号】 勝手口ドア腰ベニヤ交換他 | 32670 | 30250
402 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地第六集会】 雨戸新調 | 40986 | 37950
403 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地F棟1789号】 換気扇取替工事 | 14040 | 13000
404 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1020号】 玄関ドア建付調整 | 8640 | 8000
405 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1175号】 玄関上がり框下部穴補修 | 11880 | 11000
406 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地H棟1839号】 浴室排水ワンコ取替等 | 16200 | 15000
407 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地250号】 破風（妻側）亀裂補修 | 16200 | 15000
408 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地】 掲示板補修 | 22680 | 21000
409 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地33号】 南4.5畳建付調整他 | 24300 | 22500
410 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地D棟1670号】 浴室既存タイル撤去等 | 51840 | 48000
411 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟375号】 玄関床板張替 | 62856 | 58200
412 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1267号】 浴室亀裂補修 | 65880 | 61000
413 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地809号】 和室4.5畳既存下板・根太解体 | 75600 | 70000
414 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地39号】 雨戸表面張替他 | 82080 | 76000
415 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地H棟1833号】 南6畳既設コンパネ撤去等 | 82944 | 76800
416 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地867号】 台所既存天井撤去 | 89316 | 82700
417 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地D棟1577号】 防鳥ネット対策 黒色単線等 | 93852 | 86900
418 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地14棟425号】 玄関ドア建付調整 | 16200 | 15000
419 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地H棟1659号】 玄関灯取替等電気設備工事 ※緊急修繕 | 108540 | 100500
420 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地530号】 玄関ドア塗装等 ※緊急修繕 | 129384 | 119800
421 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地H棟1659号】 流し台取替等 ※緊急修繕 | 140076 | 129700
422 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地H棟1659号】 玄関下駄箱上部縁張替等 ※緊急修繕 | 296676 | 274700
423 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地1棟93号】 ホール引戸ガラリ取替え他 | 31719 | 29369.4444
424 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地509号】 塗装及び金属製建具修繕 | 276815 | 256310.1852
425 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地A棟1481号】 ベランダ清掃他修繕 | 23641 | 21889.8148
426 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地646号】 ガラス戸建付調整他修繕 | 22809 | 21119.4444
427 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地1号】 ガラス戸建付調整他修繕 | 67656 | 62644.4444
428 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地15棟142号】 浴室手摺取替え他修繕 | 77160 | 71444.4444
429 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地A棟1345号】 流し台床隙間埋め他修繕 | 10680 | 9888.8889
430 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地3棟121号】 カーテンレール取替修繕 | 13638 | 12627.7778
431 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地954号】 トイレドア建付調整修繕 | 5322 | 4927.7778
432 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1058号】 ガラス戸建付調整 | 6130 | 5675.9259
433 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地G棟1816号】 玄関ホール床板張替え | 114071 | 105621.2963
434 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地H棟1840号】 ドア・天井他塗装工事 | 143257 | 132645.3704
435 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地H棟1840号】 壁塗装工事 | 218473 | 202289.8148
436 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1187号】 ガラス戸・敷居他修繕 | 156340 | 144759.2593
437 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1062号】 南北トイ修繕 | 36352 | 33659.2593
438 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1364号】 玄関ドア取手取替え修繕 | 5940 | 5500
439 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地第一集会所】 雨戸建付調整他修繕 | 61538 | 56979.6296
440 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地D棟1566号】 北4畳半押入天井張り工事 | 21027 | 19469.4444
441 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地11棟449号】 流し台横壁メクレ修繕 | 11583 | 10725
442 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1251号】 ガラス戸建付調整他修繕 | 12949 | 11989.8148
443 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地D棟1426号】 雑工、塗装等修繕工事 | 183276 | 169700
444 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地A棟1338号】 雑工、塗装等修繕工事 | 194724 | 180300
445 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地A棟1334号】 雑工、塗装等修繕工事 | 222264 | 205800
446 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地D棟1456号】 木内外装工等修繕工事 | 224964 | 208300
447 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地7棟163号】 トイレ呼出ボタン修繕工事 | 14472 | 13400
448 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｊ棟1873号】 火災報知器更新工事 | 17280 | 16000
449 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｊ棟1880号】 火災報知器更新工事 | 17820 | 16500
450 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｋ棟1890号】 火災報知器更新工事 | 23868 | 22100
451 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地246号】 キャビネット修繕工事 | 32400 | 30000
452 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1368号】 チャイム取付工事 | 39096 | 36200
453 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1367号】 チャイム取付工事 | 39096 | 36200
454 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1366号】 チャイム取付工事 | 39096 | 36200
455 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1357号】 チャイム取付工事 | 39096 | 36200
456 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1355号】 チャイム取付工事 | 39096 | 36200
457 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1354号】 チャイム取付工事 | 39096 | 36200
458 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1353号】 チャイム取付工事 | 39096 | 36200
459 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1369号】 チャイム取付工事 | 39096 | 36200
460 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1370号】 チャイム取付工事 | 39096 | 36200
461 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1352号】 チャイム取付工事 | 39096 | 36200
462 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1368号】 アンテナ撤去工事 | 7344 | 6800
463 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地】 外灯改修工事 | 49680 | 46000
464 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地】 複合遊具修理等 | 276480 | 256000
465 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｂ棟1393号】 畳床替え | 54432 | 50400
466 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地Ｌ棟1737号】 畳床取替等 | 71712 | 66400
467 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｄ棟1445号】 畳床替え | 77760 | 72000
468 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地Ｅ棟1611号】 畳床取替等 ※緊急修繕（床が腐り危険だったため） | 202716 | 187700
469 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地ＧＨ棟】 給水装置圧力スイッチ取替修理 | 18900 | 17500
470 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地Ｅ棟】 止水栓取替修理 | 31212 | 28900
471 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地Ｂ棟】 止水栓取替修理 | 31212 | 28900
472 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｋ棟】 止水栓取替修理 | 46818 | 43350
473 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｇ棟1811号】 トイレ詰まり修理 | 51840 | 48000
474 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地Ｇ棟】 止水栓取替修理 | 62424 | 57800
475 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｇ棟】 止水栓取替修理 | 93636 | 86700
476 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 給水装置リレースイッチ取替修理 ※緊急修繕 | 101520 | 94000
477 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地Ｊ棟】 止水栓取替修理 | 156060 | 144500
478 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｊ棟】 止水栓取替修理 | 156060 | 144500
479 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地】 止水栓取替修理 | 171666 | 158950
480 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｄ棟】 止水栓取替修理 | 171666 | 158950
481 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟】 止水栓取替修理 | 187272 | 173400
482 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地Ｃ棟】 止水栓取替修理 | 202878 | 187850
483 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地Ｌ棟】 止水栓取替修理 | 218484 | 202300
484 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟】 止水栓取替修理 | 218484 | 202300
485 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地Ｈ棟】 止水栓取替修理 | 218484 | 202300
486 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地Ｋ棟】 止水栓取替修理 | 265302 | 245650
487 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地781号】 南6畳襖建付調整 | 4158 | 3850
488 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地C棟1406号】 玄関下駄箱扉建付調整 | 4752 | 4400
489 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地833号】 南6畳硝子戸硝子固定 | 4989 | 4619.4444
490 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地981号】 2F南6畳硝子戸差込錠取替 | 5346 | 4950
491 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地A棟1335号】 洋室サッシ戸建付調整 | 5346 | 4950
492 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地750号】 勝手口扉建付調整 | 6534 | 6050
493 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地B棟1395号】 玄関ドア建付調整 | 7128 | 6600
494 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地755号】 玄関ドア建付調整 | 7128 | 6600
495 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地736号】 勝手口ドア建付調整 | 7128 | 6600
496 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1303号】 ベランダの隔板固定 | 10692 | 9900
497 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1134号】 北側窓硝子割かえ他 | 13068 | 12100
498 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地6棟156号】 倉庫施錠取替 | 13662 | 12650
499 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地8棟187号】 倉庫施錠取替 | 13662 | 12650
500 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地924号】 硝子戸建付調整他 | 15206 | 14079.6296
501 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地22号】 漏電ブレーカー取付 | 24840 | 23000
502 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地Ｇ棟1627号】 浴室窓建付調整 | 17820 | 16500
503 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｅ棟1754号】 玄関ドア建付調整他 | 27324 | 25300
504 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地43号】 玄関ドア表面材張替 | 36828 | 34100
505 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟368号】 南側サッシガラス割かえ工事他 | 54113 | 50104.6296
506 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1306号】 玄関ドア建付調整他 | 55188 | 51100
507 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地4棟135号】 浴室入口サッシ折れ戸交換 ※緊急修繕 | 120960 | 112000
508 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1079号】 流し台排水トラップ取替及び排水不良修繕 | 26317 | 24367.5926
509 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地5棟147号】 流し台取替 | 84240 | 78000
510 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地2棟104号】 流し台取替他点検調査 | 84240 | 78000
511 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地】 ガス管布設替え工事 ※緊急修繕 | 203892 | 188788.8889
512 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地】 ガス管布設替え工事 ※緊急修繕 | 216108 | 200100
513 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地E棟1754号】 網戸建付調整 | 3240 | 3000
514 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地7棟179号】 換気扇取替 | 48600 | 45000
515 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟379号】 フスマ引き手 | 2721 | 2519.4444
516 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟379号】 タタミ床 | 77760 | 72000
517 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟】 LED水銀灯取替 | 160920 | 149000
518 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1172号】 自在水栓取替 | 6696 | 6200
519 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地497号】 横型自在水栓修理 | 37338 | 34572.2222
520 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地5棟144号】 洗濯機トラップ | 39006 | 36116.6667
521 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地968号】 台所水栓止水不良修繕 | 2700 | 2500
522 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地A棟1489号】 トイレ便座固定 | 4536 | 4200
523 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地513号】 台所水栓取替 | 6793 | 6289.8148
524 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1353号】 流し台取替及びトイレ行配管布設替 | 138045 | 127819.4444
525 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地A棟1484号】 畳荒床 | 77760 | 72000
526 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地F棟1587号】 畳荒床 | 85536 | 79200
527 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地10棟422号】 インターフォン不良調査・取替工事 | 56160 | 52000
528 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地J棟1688号】 扉（片扉）等修繕 | 171331 | 158639.8148
529 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地G棟1644号】 扉（片扉）等修繕 | 116640 | 108000
530 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地E棟1758号】 両扉等修繕 | 199951 | 185139.8148
531 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地H棟1834号】 屋根等修繕 | 162907 | 150839.8148
532 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地L棟1737号】 屋根等修繕 | 105019 | 97239.8148
533 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地E棟1765号】 両扉等修繕 | 213451 | 197639.8148
534 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地938号】 畳荒床 | 54432 | 50400
535 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 ハチ駆除 | 32400 | 30000
536 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地3棟125号】 エアコン用コンセント取替え等修繕 | 56484 | 52300
537 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地968号】 トイレドア塗装等修繕 | 27324 | 25300
538 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地884号】 雨樋取り換え等修繕 | 85320 | 79000
539 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1083号】 給湯器設置穴塞ぎ等修繕 | 15768 | 14600
540 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1134号】 屋外雨戸塗装等修繕 | 34992 | 32400
541 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地E棟1607号】 玄関照明器具取替え修繕 | 16200 | 15000
542 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地D棟1573号】 浴室鉄蓋取替え等修繕 | 97200 | 90000
543 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地E棟1607号】 玄関 ドア建付調整等修繕 | 34020 | 31500
544 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地E棟1616号】 東壁張替等修繕 ※緊急修繕 | 127764 | 118300
545 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地E棟1623号】 クーラーキャップ取替え修繕 | 21168 | 19600
546 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地834号】 雨戸表面張替え | 37260 | 34500
547 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地830号】 畳床取替 | 23328 | 21600
548 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地D棟1560号】 畳床取替 | 77760 | 72000
549 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地3丁目】 雨漏り修理工事点検 | 35175 | 32569.4444
550 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1080号】 雨漏り修理工事点検 | 49782 | 46094.4444
551 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地】 雨漏り修理工事点検 | 51175 | 47384.2593
552 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1017号】 雨漏り修理工事点検 | 35424 | 32800
553 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 雨漏り修理工事点検 | 33296 | 30829.6296
554 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 雨漏り修理工事点検 | 24310 | 22509.2593
555 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 雨漏り修理工事点検 | 36417 | 33719.4444
556 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 雨漏り修理工事点検 | 33296 | 30829.6296
557 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 雨漏り修理工事点検 | 40332 | 37344.4444
558 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 雨漏り修理工事点検 | 34592 | 32029.6296
559 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 雨漏り修理工事点検 | 35796 | 33144.4444
560 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地】 雨漏り修理工事点検 | 32216 | 29829.6296
561 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地】 雨漏り修理工事点検 | 56392 | 52214.8148
562 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地】 雨漏り修理工事点検 | 32394 | 29994.4444
563 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地】 雨漏り修理工事点検 | 28080 | 26000
564 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 雨漏り修理工事点検 | 51310 | 47509.2593
565 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1358号】 チャイム取付工事 | 39096 | 36200
566 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地】 外灯設置工事 | 39960 | 37000
567 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地G棟1801号】 台所水栓漏水 | 3110 | 2879.6296
568 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地G棟1813号】 台所水栓漏水 | 3110 | 2879.6296
569 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1104号】 トイレタンク内不良 | 3628 | 3359.2593
570 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地8棟187号】 浴室ゴム栓くさり取替 | 4935 | 4569.4444
571 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地980号】 トイレ配管漏水 | 5832 | 5400
572 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1320号】 洗面台漏水に伴う器具類脱着調査・調整 | 12960 | 12000
573 | 市営住宅（8団地） | 【中増永団地1360号】 流し台漏水による取替 | 82080 | 76000
574 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地6棟156号】 洗濯排水詰まり修理 | 10800 | 10000
575 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地F棟】 排水詰まり修理 | 16200 | 15000
576 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地C棟】 南側共用桝詰まり修理 | 21600 | 20000
577 | 市営住宅（8団地） | 貯水槽（受水槽）ドレン防虫網取付 | 13392 | 12400
578 | 市営住宅（8団地） | 給水装置リレースイッチ取替修理 | 97200 | 90000
579 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地2棟103号】 チャイム取付 | 12960 | 12000
580 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地7棟165号】 感知器取替 | 97200 | 90000
581 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地51号】 汚水桝陥没補修 | 33264 | 30240
582 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地958号】 雨戸建付調整等 | 11178 | 10350
583 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1143号】 南6畳ガラス戸建付調整等 | 55836 | 50760
584 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1318号】 危険ブロック壁撤去 | 40986 | 37260
585 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地J棟1865号】 換気口取替 | 11772 | 10900
586 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地A棟1321号】 玄関壁塗装等補修工事 | 13716 | 12700
587 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地A棟1337号】 玄関壁塗装等補修工事 | 73008 | 67600
588 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 階段手すり設置工事 | 91368 | 84600
589 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりが丘団地94号】 床張り替え他等 | 286200 | 265000
590 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりが丘団地88号】 床板張替え他 | 286200 | 265000
591 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地94号】 畳下板調整他 | 42660 | 39500
592 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地93号】 ブロック積工事 | 299160 | 277000
593 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地895号】 玄関側溝蓋取替え | 3726 | 3450
594 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟】 物置窓補修外及び看板設置 | 60480 | 56000
595 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1238号】 側溝蓋補修 | 3105 | 2875
596 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 公園付近外砕石入れ ※緊急修繕 | 199584 | 184800
597 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 屋外共用部砕石入れ | 259200 | 240000
598 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地F棟】 屋外北側舗装補修 | 295920 | 274000
599 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地G棟】 樹木選定 | 39852 | 36900
600 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 ブロック積補修 | 96120 | 89000
601 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地E棟】 足洗場排水桝蓋取替 | 26082 | 24150
602 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地】 通路改修 | 163188 | 151100
603 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地】 通路コンクリート舗装 | 268563 | 248669.4444
604 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地】 通路フェンス取付 | 233528 | 216229.6296
605 | 市営住宅（8団地） | 【中増永団地67号】 アスファルト舗装補修 | 7452 | 6900
606 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1364号】 樹木伐採 | 59940 | 55500
607 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地990号】 屋外北側トイ修繕 | 11095 | 10273.1481
608 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台F棟1595号】 玄関ドアチェック取替 | 17226 | 15950
609 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台A棟1489号】 浴室タイル張替他 | 38372 | 35529.6296
610 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地847号】 玄関ドア建付調整 | 7128 | 6600
611 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地第六集会所】 玄関戸建付調整他修繕 | 26789 | 24804.6296
612 | 市営住宅（8団地） | 【中央区7棟165号】 玄関引き戸建付調整 | 59697 | 55275
613 | 市営住宅（8団地） | 【中央区2棟102号】 流し台トビラ建付調整他修繕 | 11167 | 10339.8148
614 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地B棟1388号】 6畳床板張替え他修繕 | 47638 | 44109.2593
615 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地E棟1744号】 洋室床板張替え修繕 | 172141 | 156491.8182
616 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地F棟1789号】 鳩糞清掃消毒他工事 | 120985 | 109986.3636
617 | 市営住宅（8団地） | 【中央区4棟138号】 南側網戸張替え | 4752 | 4320
618 | 市営住宅（8団地） | 【中央区10棟423号】 トイレドア取手他修繕 | 17550 | 16250
619 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地727号】 ガラス戸建付調整 | 9504 | 8640
620 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地519号】 玄関ドア表面張替え他 | 13400 | 12181.8182
621 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地G棟1647号】 倉庫屋根修繕 | 26789 | 24353.6364
622 | 市営住宅（8団地） | 【中央区3棟125号】 浴室ドア取手取替修繕 | 8225 | 7477.2727
623 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地C棟1535号】 トイレ通気口掃除他 | 37422 | 34020
624 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地J棟1688号】 集合郵便受け修繕 | 10632 | 9665.4545
625 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地B棟1508号】 玄関ドアチェック取替え | 16335 | 14850
626 | 市営住宅（8団地） | 【中増永団地61号】 玄関前側溝フタ取替え | 7722 | 7020
627 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地F棟1775号】 トイレ取手取替工事 | 8185 | 7440.9091
628 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地H棟1846号】 洋室クレセント調整 | 7781 | 7073.6364
629 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地第五集会所】 サッシ建付調整 | 15147 | 13770
630 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟369号】 玄関床張替え他 | 243480 | 221345.4545
631 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地11棟437号】 台所壁パネルメクレ修繕 | 25542 | 23220
632 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地11棟435号】 玄関ドア施錠取替他 | 13365 | 12150
633 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1251号】 ２階雨戸修繕 | 5441 | 4946.3636
634 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地10棟403号】 トイレドア修繕 | 28868 | 26243.6364
635 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地978号】 トイレ床落床組替え修繕 | 248410 | 225827.2727
636 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地B棟】 1階集合郵便受け修繕 | 8019 | 7290
637 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地895号】 タタミ下床張替え他 | 65102 | 59183.6364
638 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1259号】 フスマ修繕 | 6676 | 6069.0909
639 | 市営住宅（8団地） | 【中央区7棟163号】 玄関ホール床板張替え | 62726 | 57023.6364
640 | 市営住宅（8団地） | 【中央区9棟389号】 水漏れ清掃及び乾燥復旧修繕 | 21621 | 19655.4545
641 | 市営住宅（8団地） | 【中央区9棟387号】 水漏れエアコン取替他復旧 | 287127 | 261024.5455
642 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地A棟1347号】 玄関ホール床張替え | 92236 | 83850.9091
643 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地B棟】 足洗い場配管漏水調査及び修繕 | 91132 | 82847.2727
644 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地G棟1801号】 洗濯水栓取替 | 7304 | 6640
645 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地E棟1758号】 洗面台排水詰まり修繕 | 41580 | 37800
646 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地8棟187号】 浴室混合栓吐水口取替 | 5346 | 4860
647 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地E棟1743号】 洗面台下付近漏水調査 | 4620 | 4200
648 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1183号】 メーター付近漏水調査 | 29502 | 26820
649 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地A棟1474号】 ケイカル板取付等 | 27500 | 25000
650 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地A棟1333号】 ボルト取付等 | 7150 | 6500
651 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地A棟1347号】 ボルト取付等 | 7150 | 6500
652 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地A棟1331号】 ボルト取付等 | 7150 | 6500
653 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地645、644号】 雨漏り修理工事、点検 | 53691 | 48810
654 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地651号】 外壁修繕 | 33220 | 30200
655 | 市営住宅（8団地） | 【中増永団地1367号】 浴槽・コンパネ撤去 | 25300 | 23000
656 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地Ｌ棟1728号】 床替え工事 | 87120 | 79200
657 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地Ｊ棟1689号】 床替え工事 | 87120 | 79200
658 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地J棟1876号】 浴室灯取替 | 29700 | 27000
659 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地C棟】 外灯ポール建替え工事 ※緊急修繕 | 297000 | 270000
660 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地第６集会所】 電灯分電盤不良取替 | 41800 | 38000
661 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地A棟1470号】 流し元灯不良取替 | 28600 | 26000
662 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地92号】 漏電修理 | 66000 | 60000
663 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1049号】 南側硝子戸硝子割かえ他 | 24710 | 22463.6364
664 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地249号】 玄関ドア建付調整 | 5940 | 5400
665 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地942号】 南側硝子戸コーキング打ち | 7018 | 6380
666 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1037号】 雨戸表面張替建付調整 | 29040 | 26400
667 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地780号】 勝手口ドア建付調整 | 7260 | 6600
668 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地850号】 南側硝子戸差込錠取替 | 4235 | 3850
669 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地513号】 玄関ドア建付調整他 | 7865 | 7150
670 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1124号】 2F南側雨戸建付調整 | 7260 | 6600
671 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1186号】 2F南側雨戸建付調整 | 7260 | 6600
672 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1074号】 勝手口のベニヤ固定直し | 4840 | 4400
673 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地2棟109号】 玄関ドア建付調整 | 6050 | 5500
674 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地8棟187号】 リビングカーテンレール取替 | 11374 | 10340
675 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟387号】 南側網戸建付調整他 | 7260 | 6600
676 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地895号】 タタミ床 | 23328 | 21600
677 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地4棟128号】 タタミ床 | 62208 | 57600
678 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地Ｅ棟1606号】 フスマ引き手 | 2721 | 2473.6364
679 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地E棟1606号】 タタミ床 | 85536 | 77760
680 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地D棟1438号】 タタミ床 | 79200 | 72000
681 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地K棟1893号】 タタミ床 | 87120 | 79200
682 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1105号】 タタミ床 | 63360 | 57600
683 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟393号】 フスマ新調 | 38280 | 34800
684 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟393号】 タタミ床 | 79200 | 72000
685 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地C棟1413号】 フスマ新調 | 19140 | 17400
686 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1084号】 タタミ床 | 55440 | 50400
687 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地C棟1413号】 タタミ床 | 55440 | 50400
688 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地D棟1438号】 フスマ新調 | 82940 | 75400
689 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1187号】 タタミ床 | 63360 | 57600
690 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地E棟】 床下点検口改造 | 269438 | 244943.6364
691 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地50号】 トイレ落下床改造修繕 | 247816 | 225287.2727
692 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地93号】 木部等OP塗装 | 209254 | 190230.9091
693 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地74号】 玄関壁手摺取付 | 13602 | 12365.4545
694 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1069号】 下水蓋取替とアスファルト舗装 | 89100 | 81000
695 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地】 屋外灯（ポール込）修繕工事 ※緊急修繕 | 137160 | 127000
696 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地】 ポンプ室内照明設置工事 | 212760 | 197000
697 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地850号】 流し元灯交換工事 | 15120 | 14000
698 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 電波障害対策工事 | 82080 | 76000
699 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地1棟95号】 トイレ換気扇取替 | 16500 | 15000
700 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 雨漏り修理工事、点検 | 53773 | 48884.5455
701 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地8棟187号】 レンジフード修繕 | 44000 | 40000
702 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地8棟188号】 浴室換気扇取替 | 20900 | 19000
703 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1357号】 風呂釜等修繕工事 | 86460 | 78600
704 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地60号】 風呂釜ワイヤー取替 | 8800 | 8000
705 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地90号】 風呂釜修繕工事 | 95260 | 86600
706 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地】 Ｇ棟排水詰まり修理 | 22000 | 20000
707 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｃ棟】 排水詰まり修理 | 38500 | 35000
708 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地】 Ｂ棟排水詰まり修理 | 38500 | 35000
709 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地485号】 タタミ床 | 63360 | 57600
710 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1262号】 フスマ新調 | 13200 | 12000
711 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地704号】 タタミ床 | 15840 | 14400
712 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地860号】 タタミ床 | 55440 | 50400
713 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｈ棟1839号】 床替え工事等 | 124960 | 113600
714 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｄ棟1443号】 床替え工事等 | 99000 | 90000
715 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地812号】 樹木伐採及び雨樋修繕 ※緊急修繕 | 130356 | 120700
716 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地529号】 玄関ブロック撤去及び修繕 | 16027 | 14570
717 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｂ棟】 汚水桝蓋修繕 | 37260 | 34500
718 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｃ棟1416号】 火災報知器更新工事 | 18315 | 16650
719 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地924号】 アングル止水栓取替 | 8800 | 8000
720 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 防犯灯自動点滅器不良取替 | 22000 | 20000
721 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1182号】 トイレタンク一次側調整 | 3960 | 3600
722 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地847号】 浴室蛇口一次側配管漏水工事 | 5280 | 4800
723 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｅ棟1755号】 洗濯排水詰まりによるトラップ部品取替 | 6050 | 5500
724 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1105号】 桝鉄蓋破損取替 | 8833 | 8030
725 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1140号】 トイレアングルより一次側取替 | 4191 | 3810
726 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1262号】 便座固定 | 3300 | 3000
727 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地11棟449号】 台所混合栓取替 | 45210 | 41100
728 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地2棟107号】 流し台取替 | 127820 | 116200
729 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1075号】 漏水調査、保温チューブ取付 | 6930 | 6300
730 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地485号】 サッシ下部硝子割かえ | 13915 | 12650
731 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地25号】 北側硝子戸差込錠取替 | 4235 | 3850
732 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地Ｂ棟1525号】 玄関ドア建付調整 | 6050 | 5500
733 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1184号】 南側硝子戸建付調整 | 22506 | 20460
734 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1003号】 硝子戸建付調整 | 9075 | 8250
735 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地5棟142号】 浴室窓建付調整 | 7865 | 7150
736 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地774号】 押入れ底板２ヶ所張替え | 48114 | 43740
737 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1020号】 天井張替え | 69236 | 62941.8182
738 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｃ棟1407号】 タタミ下板張替え他修繕 | 47401 | 43091.8182
739 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1140号】 雨戸建付調整他修繕 | 22809 | 20735.4545
740 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1221号】 浴室戸サッシに取替 | 174944 | 159040
741 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地50号】 台所床張替え他修繕 | 162874 | 148067.2727
742 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｃ棟1410号】 浴室換気口取替 | 6771 | 6155.4545
743 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地Ａ棟1487号】 ベランダヒビ改修 | 28274 | 25703.6364
744 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1208号】 トイレ改修 | 249517 | 226833.6364
745 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地Ｅ棟1613号】 玄関ドア下枠取替 | 50014 | 45467.2727
746 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｂ棟】 駐車場側溝蓋スキマ埋め | 5357 | 4870
747 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地8棟192号】 玄関戸建付調整 | 8078 | 7343.6364
748 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｂ棟1400号】 台所床修繕 | 5346 | 4860
749 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地750号】 床板張替他修繕 | 85298 | 77543.6364
750 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地509号】 脱衣室配水管化粧メクラプレート取付等 | 201603 | 183275.4545
751 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地962号】 ベントキャップ取付 | 8316 | 7560
752 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地861号】 各室ガラス戸建付調整 | 168113 | 152830
753 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1057号】 補強根太 | 35877 | 32615.4545
754 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地892号】 雨戸建付調整 | 14137 | 12851.8182
755 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｊ棟1858号】 塗装 | 280368 | 254880
756 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 雨漏り修理工事点検 | 50203 | 45639.0909
757 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｄ棟1435号】 火災報知器更新工事 | 19764 | 18300
758 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地11棟425号】 塗装工事 | 81000 | 75000
759 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地H棟1659号】 塗装工事 | 81000 | 75000
760 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地489号】 浴室ドアノブ取替 | 94500 | 87500
761 | 市営住宅（8団地） | 【桜山簡2】 屋上遮熱塗装 ※緊急修繕 | 181440 | 168000
762 | 市営住宅（8団地） | 【桜山簡2】 屋上遮熱塗装 ※緊急修繕 | 241920 | 224000
763 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地11棟425号】 塗装工事 | 247320 | 229000
764 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地H棟1659号】 塗装工事 ※緊急修繕 | 277236 | 256700
765 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地845号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
766 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地842号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
767 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地837号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
768 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地836号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
769 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地835号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
770 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地833号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
771 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地831号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
772 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地829号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
773 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地801号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
774 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地777号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
775 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟387号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
776 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟373号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
777 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟372号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
778 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟366号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
779 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地503号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
780 | 市営住宅（8団地） | 【中増永団地60号】 火災報知器更新工事 | 37125 | 33750
781 | 市営住宅（8団地） | 【中増永団地63号】 火災報知器更新工事 | 37125 | 33750
782 | 市営住宅（8団地） | 【中増永団地64号】 火災報知器更新工事 | 37125 | 33750
783 | 市営住宅（8団地） | 【中増永団地66号】 火災報知器更新工事 | 37125 | 33750
784 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地74号】 火災報知器更新工事 | 37125 | 33750
785 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地75号】 火災報知器更新工事 | 37125 | 33750
786 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地76号】 火災報知器更新工事 | 37125 | 33750
787 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地77号】 火災報知器更新工事 | 37125 | 33750
788 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1357号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
789 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1367号】 火災報知器更新工事 | 29700 | 27000
790 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1369号】 火災報知器更新工事 | 29700 | 27000
791 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地H棟1833号】 直フレキガスコック | 1200 | 1090.9091
792 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地7棟168号】 浴室灯更新工事 | 12650 | 11500
793 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地】 煙感知器更新工事 | 44550 | 40500
794 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地509号】 洗面台側面張替え等修繕工事 | 290126 | 263750.9091
795 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地L棟】 階段入り口ウォールライト取替 | 80300 | 73000
796 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地528号】 玄関ドア建付け調整 | 4840 | 4400
797 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地H棟1842号】 浴室押し出し窓建付け調整 | 6655 | 6050
798 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地F棟1789号】 浴室サッシガラリ部清掃 | 5445 | 4950
799 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地780号】 勝手口ドア取替え | 65340 | 59400
800 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地937号】 雨戸建付け調整 | 7260 | 6600
801 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地3棟121号】 玄関ドア建付け調整 | 6050 | 5500
802 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地780号】 流し台扉交換 | 26620 | 24200
803 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1277号】 1F南サッシクレセント取替え他 | 24805 | 22550
804 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地E棟1741～1742号】 ガス配管手直し工事 ※緊急修繕 | 286110 | 260100
805 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地L棟1723号】 畳床取替等 | 73150 | 66500
806 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地L棟1723号】 畳床取替 | 23760 | 21600
807 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地A棟1344号】 畳床替 | 55440 | 50400
808 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地72号】 火災報知器更新工事 | 37125 | 33750
809 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地73号】 火災報知器更新工事 | 37125 | 33750
810 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1352号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
811 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1368号】 火災報知器更新工事 | 29700 | 27000
812 | 市営住宅（8団地） | 【中増永団地57号】 火災報知器更新工事 | 44550 | 40500
813 | 市営住宅（8団地） | 【中増永団地58号】 火災報知器更新工事 | 44550 | 40500
814 | 市営住宅（8団地） | 【中増永団地59号】 火災報知器更新工事 | 44550 | 40500
815 | 市営住宅（8団地） | 【中増永団地60号】 火災報知器更新工事 | 7425 | 6750
816 | 市営住宅（8団地） | 【中増永団地256号】 火災報知器更新工事 | 44550 | 40500
817 | 市営住宅（8団地） | 【中増永団地1360号】 火災報知器更新工事 | 44550 | 40500
818 | 市営住宅（8団地） | 【中増永団地1362号】 火災報知器更新工事 | 44550 | 40500
819 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟368号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
820 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟369号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
821 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟370号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
822 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟377号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
823 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟378号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
824 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟388号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
825 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟389号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
826 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟390号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
827 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地9棟393号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
828 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地800号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
829 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地807号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
830 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地822号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
831 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地825号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
832 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地830号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
833 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地838号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
834 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地841号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
835 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地843号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
836 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地844号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
837 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地851号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
838 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地854号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
839 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地858号】 火災報知器更新工事 | 14850 | 13500
840 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地481号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
841 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地483号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
842 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地485号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
843 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地491号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
844 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地494号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
845 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地499号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
846 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地502号】 火災報知器更新工事 | 7425 | 6750
847 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地505号】 火災報知器更新工事 | 22275 | 20250
848 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地71号】 火災報知器更新工事 | 37125 | 33750
849 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地483号】 照明シーリング交換工事 | 3850 | 3500
850 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地J棟1682号】 床替え工事 | 87120 | 79200
851 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地B棟1522号】 床替え工事 | 79200 | 72000
852 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地784号】 タタミ床 | 71280 | 64800
853 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地C棟1548号】 タタミ新調 ※緊急修繕 | 166012 | 150920
854 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1150号】 1F硝子戸差込錠取替 | 4235 | 3850
855 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地D棟1563号】 流し台横襖建付調整 | 4840 | 4400
856 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地252号】 浴室サッシドア取手交換工賃 | 7260 | 6600
857 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地B棟1376号】 玄関ドア建付調整 | 8470 | 7700
858 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地K棟1906号】 北側4.5畳網戸建付調整 | 6050 | 5500
859 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地B棟1400号】 玄関ドア建付調整 | 6050 | 5500
860 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地867号】 玄関～北側4.5畳襖建付調整 | 6050 | 5500
861 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地249号】 玄関ドア新調 | 278300 | 253000
862 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地1棟】 階段灯故障修理 | 25300 | 23000
863 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地H棟1657号】 台所灯取替 | 29700 | 27000
864 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地E棟1607号】 漏電改修 | 53900 | 49000
865 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 防犯灯自動点滅器取替 | 19800 | 18000
866 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地5棟142号】 ブレーカー不良調査取替 | 22000 | 20000
867 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地F棟】 外灯ポール建替え工事 | 297000 | 270000
868 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地】 防犯灯新設及び取替 | 235400 | 214000
869 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地76号】 流し・手洗・風呂・トイレ行給水管布設替工事 | 88052 | 80047.2727
870 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地B棟1376号】 ベランダ立て管漏水による布設替 | 30476 | 27705.4545
871 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地5号】 臭突ファン取付 | 34766 | 31605.4545
872 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地K棟1906号】 トイレ内一次側漏水による配管調整・締付 | 3960 | 3600
873 | 市営住宅（8団地） | 【大和団地712号】 臭突ファン取替 | 17820 | 16200
874 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地K棟1904号】 洗濯排水詰まり | 3960 | 3600
875 | 市営住宅（8団地） | 【中増永団地59号】 流し台取替 | 132110 | 120100
876 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地6棟156号】 浴室蛇口漏れ修繕 | 3811 | 3464.5455
877 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地F棟1773号】 浴室モルタル縁修繕 | 17545 | 15950
878 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地68号】 木製建具・金属製建具工事 | 232211 | 211100.9091
879 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地93号】 木内外装工 畳修繕 | 211266 | 192060
880 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地H棟1667号】 コンセント取替等 | 15180 | 13800
881 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地E棟1611号】 トイレ戸当たり金具取替等 | 13750 | 12500
882 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地D棟1565号】 トイレ戸当たり金具取替等 | 20460 | 18600
883 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地C棟1548号】 トイレ天井電球取替等 | 45760 | 41600
884 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｋ棟1889号】 網戸取替等 | 14674 | 13340
885 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｊ棟1861号】 台所流し元灯取替等 | 38940 | 35400
886 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｆ棟1772号】 トイレ丁番調整等 | 34870 | 31700
887 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｅ棟1741号】 網戸張替え等 | 15686 | 14260
888 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ａ棟1321号】 襖建付調整等 | 37400 | 34000
889 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地44号】 ＶＰ等 | 9680 | 8800
890 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地Ｄ棟1466号】 畳床 | 79200 | 72000
891 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1016号】 畳床 | 55440 | 50400
892 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地E棟1743～1744号】 ガス配管取替工事 ※緊急修繕 | 285780 | 259800
893 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地E棟1739～1740号】 ガス配管取替工事 ※緊急修繕 | 286110 | 260100
894 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1308号】 火災報知器更新工事 | 26352 | 24400
895 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1012号】 火災報知器更新工事 | 13176 | 12200
896 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地J棟1865号】 木内外装工等 | 266076 | 241887.2727
897 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1165号】 設備工事 | 188903 | 171730
898 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地509号】 台所床板張替等 | 174398 | 158543.6364
899 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地509号】 浴室自在水栓取替等 | 168814 | 153467.2727
900 | 市営住宅（8団地） | 【北五反田団地509号】 玄関ホール⇔脱衣室床板張替 | 148915 | 135377.2727
901 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地1165号】 木製建具工事 | 147312 | 133920
902 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地J棟1865号】 左官工事等 | 124241 | 112946.3636
903 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地1362号】 既存床板撤去 | 92450 | 84045.4545
904 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地6棟】 水切り金物等 | 62845 | 57131.8182
905 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地25号】 堅樋ジョウゴ取替工事 | 11891 | 10810
906 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地B棟1400号】 玄関ドア用戸当たり金物 | 9147 | 8315.4545
907 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりケ丘団地93号】 住宅廻り垣根の伐採、便所不要手洗い器撤去等 | 292578 | 265980
908 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地G棟1815号】 漏水調査 | 17600 | 16000
909 | 市営住宅（8団地） | 【中央区団地4棟130号】 台所及び洗濯水栓修理 | 30800 | 28000
910 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地C棟1542号】 流し元灯取替 | 25300 | 23000
911 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地4丁目1251号】 外部階段手摺取付工事 | 137395 | 124904.5455
912 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地A棟1493号】 洗面台灯等取替工事 | 37400 | 34000
913 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地A棟1485号】 洗面灯等取替工事 | 48950 | 44500
914 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地A棟1493号】 雑工事（清掃共） | 49500 | 45000
915 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地K棟1719号】 鳥の糞、死骸除去及び処理等 | 58300 | 53000
916 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地K棟1722号】 流し台取替等 | 67100 | 61000
917 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地A棟1485号】 塗装工事 | 72050 | 65500
918 | 市営住宅（8団地） | 【桜山1丁目249号】 玄関化粧ベニヤ張替え等 | 82500 | 75000
919 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地K棟1722号】 鳥の糞、死骸除去及び処理等 | 86900 | 79000
920 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地A棟1493号】 洗面台立水栓取替工事等 | 89320 | 81200
921 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地K棟1714号】 防鳥ネット設置工事等 | 98890 | 89900
922 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地K棟1719号】 防鳥ネット設置費等 | 98890 | 89900
923 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地A棟1493号】 網戸張替え工事等 | 101200 | 92000
924 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地A棟1485号】 洗面台鏡取替工事等 | 102080 | 92800
925 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地A棟1485号】 金属建具工事 | 102850 | 93500
926 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地A棟1485号】 カーテンレール取替工事等 | 147400 | 134000
927 | 市営住宅（8団地） | 【新図団地826号】 タタミ新調 | 23760 | 21600
928 | 市営住宅（8団地） | 【中央団地8棟189号】 流し台詰まり及び浴槽下清掃 | 19800 | 18000
929 | 市営住宅（8団地） | 【桜山団地892号】 ガラス戸差込錠取替工事 | 7381 | 6710
930 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりヶ丘団地93号】 玄関・便所・浴槽他塗装工事 | 190756 | 173414.5455
931 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりヶ丘団地68号】 木内外装工修繕 | 207744 | 188858.1818
932 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりヶ丘団地93号】 玄関ドア施錠取替工事 | 183375 | 166704.5455
933 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりヶ丘団地68号】 左官工事電気工事 | 196383 | 178530
934 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりヶ丘団地68号】 玄関ホール床組改修工事 | 210782 | 191620
935 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりヶ丘団地93号】 脱衣所カーテンレール取替工事 | 229561 | 208691.8182
936 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりヶ丘団地68号】 雑工修繕工事 | 261396 | 237632.7273
937 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりヶ丘団地68号】 北4.5畳床組改修工事 | 279558 | 254143.6364
938 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりヶ丘団地68号】 南中6畳床組改修工事 | 290254 | 263867.2727
939 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりヶ丘団地68号】 西洋室床板張替工事 | 297684 | 270621.8182
940 | 市営住宅（8団地） | 【ひばりヶ丘団地68号】 台所床組改修工事 | 298966 | 271787.2727
941 | 市営住宅（8団地） | 【八幡台団地G棟南側】 溜桝蓋取替工事 | 9790 | 8900
942 | 斎場 | 荒尾市斎場 火葬炉インバータ取替(3炉分) | 810000 | 750000
943 | 斎場 | 荒尾市斎場 自家発電設備修繕工事 | 60480 | 56000
944 | 斎場 | 荒尾市斎場 ろ号炉炉内台車車輪用ベアリング取替 | 290224 | 263840
945 | 斎場 | 炉室 LED照明器具取替工事 | 18700 | 17000
946 | 斎場 | 荒尾市斎場 い号炉炉内台車キャスタブル取替 | 780560 | 709600
947 | 斎場 | 荒尾市斎場 火葬炉設備修繕 | 1239150 | 1126500
948 | 斎場 | 自動ドア補修 | 363000 | 330000
949 | リレーセンター東宮内 | リレーセンター東宮内管理棟便器取替修理 | 896400 | 830000
950 | リレーセンター東宮内 | リレーセンター埋込設置型トラックスケール部品交換・検定受験 | 2430000 | 2250000
951 | リレーセンター東宮内 | リレーセンター東宮内中継棟屋上防水改修 | 7538400 | 6980000
952 | リレーセンター東宮内 | リレーセンター東宮内中継棟横移動装置パッド交換整備 | 1231200 | 1140000
953 | リレーセンター東宮内 | リレーセンター東宮内中継棟コンパクタラムシリンダオーバーホール整備 | 2530000 | 2300000
954 | リレーセンター東宮内 | 金山最終処分場計量指示計緊急修理 | 69300 | 63000
955 | 松ケ浦環境センター | 地下一階電気制御盤内部証明不良 ・リミットスイッチ交換修理 | 27000 | 25000
956 | 松ケ浦環境センター | トラックスケール監視カメラ修理 | 97200 | 90000
957 | 松ケ浦環境センター | トイレ水漏れ修理 | 6480 | 6000
958 | 松ケ浦環境センター | 松ケ浦環境センター出口自動ドア修繕 | 313200 | 290000
959 | 松ケ浦環境センター | 地下1階既設排気ファン修理 | 286200 | 265000
960 | 松ケ浦環境センター | 繊維除去装置駆動機B及び差動機Bインバータ更新 | 1566000 | 1450000
961 | 松ケ浦環境センター | 地下排水ピット水中ポンプ交換 | 145800 | 135000
962 | 松ケ浦環境センター | 高圧受変電設備電力量計更新 | 1047600 | 970000
963 | 松ケ浦環境センター | 中央監視室エアコン修理 | 51840 | 48000
964 | 松ケ浦環境センター | (玄関扉上下固定ストッパー不良修繕)フランス落とし交換 | 29160 | 27000
965 | 松ケ浦環境センター | 松ケ浦環境センター硝化脱窒膜分離装置用膜納入施工 | 10670400 | 9880000
966 | 松ケ浦環境センター | 電動シャッター絶縁測定他 | 33480 | 31000
967 | 松ケ浦環境センター | 入口自動ドア装置修繕 | 707400 | 655000
968 | 松ケ浦環境センター | インバータ更新及びバーグラフ指示計更新 | 5130000 | 4750000
969 | 松ケ浦環境センター | 液面計更新 | 2376000 | 2200000
970 | 松ケ浦環境センター | スラリーポンプ分解整備 | 4644000 | 4300000
971 | 松ケ浦環境センター | 入口自動ドア修繕・部品交換 | 99468 | 92100
972 | 松ケ浦環境センター | 西側電動シャッター2基修理 | 626400 | 580000
973 | 松ケ浦環境センター | 破砕装置及び電動機点検整備 | 1650240 | 1528000
974 | 松ケ浦環境センター | 繊維除去装置Ａ号機点検整備 | 3078000 | 2850000
975 | 松ケ浦環境センター | バキューム車給水フラッシュバルブ他取替修理 | 99000 | 90000
976 | 松ケ浦環境センター | 温水タンクヒーター交換修理 | 297000 | 270000
977 | 松ケ浦環境センター | 加圧脱水機点検整備 | 3245000 | 2950000
978 | 松ケ浦環境センター | LP-303膜入口流量警報設定器盤指示調節計更新 | 803000 | 730000
979 | 松ケ浦環境センター | 自動火災報知設備光電式煙感知器2種取替及び試験 | 24860 | 22600
980 | 松ケ浦環境センター | 受入室天井蛍光灯故障交換 | 30800 | 28000
981 | 松ケ浦環境センター | 電磁流量計更新 | 3190000 | 2900000
982 | 松ケ浦環境センター | 汚泥脱水機A号機修理 | 341000 | 310000
983 | 松ケ浦環境センター | 脱臭装置点検整備 | 2365000 | 2150000
984 | 松ケ浦環境センター | 熱交換器点検清掃 | 608300 | 553000
985 | 松ケ浦環境センター | 活性炭吸着塔用電磁弁更新 | 968000 | 880000
986 | 松ケ浦環境センター | 防火扉・シャッター設備修繕 | 25300 | 23000
987 | 松ケ浦環境センター | 脱臭室排気ファン修理 | 291500 | 265000
988 | 松ケ浦環境センター | 曝気ブロワ及び撹拌ブロワ分解整備 | 2134000 | 1940000
989 | 松ケ浦環境センター | 動力主幹盤用漏電リレー更新 | 209000 | 190000
990 | 松ケ浦環境センター | 汚泥供給ポンプB号機更新 | 1683000 | 1530000
991 | 松ケ浦環境センター | 分離液移送ポンプA号機用インバータ更新 | 577500 | 525000
992 | 松ケ浦環境センター | 第二反応槽減速機更新 | 374000 | 340000
993 | 一般廃棄物最終処分場 | 金山最終処分場逆洗ポンプ及び給水ポンプ制御盤取替 | 507600 | 470000
994 | 一般廃棄物最終処分場 | 金山最終処分場散気装置取替 | 518400 | 480000
995 | 一般廃棄物最終処分場 | 金山最終処分場汚水移送ポンプ取替修理 | 143640 | 133000
996 | 一般廃棄物最終処分場 | 金山最終処分場シャワー室改修 | 929500 | 845000
997 | 一般廃棄物最終処分場 | 金山最終処分場受付テラス取付 | 195250 | 177500
998 | 一般廃棄物最終処分場 | 金山最終処分場特殊ガラス交換 | 55000 | 50000
|  | 全体合計額 | 154836182 | 142302410.0505
|  | 小修繕（50万円以下）合計額 | 71846052 | 65936310
|  | 全体合計件数 | 998 | 998
|  | 小修繕（50万円以下）合計件数 | 954 | 954