工　事　写　真　集

【写真①】着工前：浄化槽設備士が標識板・黒板をもっているところ

- 施工位置及び全景が把握できること

【写真②】掘削完了

- 幅・長さ・深さがスタッフ等で確認できるもの

【写真③】基礎：目潰し材投入後、機械転圧状態→スケールを入れること。

- 基礎厚１５０mm以上が確認できるもの

【写真④】配筋：ピッチがわかるようスケールを入れること

- 型枠設置後の全敷設、スペンサー位置が確認できるもの

【写真⑤】コンクリート基礎：深さがわかるようスケールを入れること

- 基礎コンクリート厚１００mm以上が確認できるもの

- コンクリート打設中であること

【写真⑥】浄化槽本体

- 機械吊りしていることが確認できること。

【写真⑦】据付：浄化槽設備士が水張り水平を確認していること

【写真⑧】埋戻し（中段）

- 埋戻し材料が確認でき、突固め及び水締めをしていること

【写真⑨】埋戻し完了：埋設の状況が全景的に把握できるもの

【写真⑩】上部スラブ筋状況

- 全敷設が確認でき、スペンサー位置が確認できるもの

【写真⑪】上部スラブコンクリート打設

- 全敷設が確認でき、スラブ厚が確認できるもの

【写真⑫】嵩上げ状況：スケールを入れること

【写真⑬】排水設備：桝設置状況の全景が確認できること

【写真⑭】ブロワー設置状況

【写真⑮】竣工写真：浄化槽設置完了が明確なこと。

【写真⑯】支柱の本数が確認できること

- 全敷設が確認できること

- 柱筋全本数（フープ筋含む）が確認でき、紙等支柱がない状態のもの

【写真⑰】支柱フープ筋：ピッチが分かるようスケールを入れること

- アンカーの長さが確認できるもの