## 委託費内訳 (総括表)
様式Ⅳ－５ 荒尾市水道事業包括委託（第２ステージ） 見積内訳書
応募事業者名：
（単位：千円、税抜）
大項目 | 中項目 | 小項目 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  |  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  |  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
収益的 支出 | 固定 | ① 人件費（収益的支出分） | [5 empty] | 0 | 別紙①
|  | ② 備消耗品費（収益的支出分） | [5 empty] | 0 | 別紙②
|  | ③ 印刷製本費 | [5 empty] | 0 | 別紙③
|  | ④ 通信運搬費 | [5 empty] | 0 | 別紙④
|  | ⑤ 委託費（収益的支出分） | [5 empty] | 0 | 別紙⑤
|  | ⑥ 車両費（収益的支出分） | [5 empty] | 0 | 別紙⑥
|  | ⑦ 保険料 | [5 empty] | 0 | 別紙⑦
|  | ⑧ 諸経費等（収益的支出分） | [5 empty] | 0 | 別紙⑧
| 修繕 | ⑨ 管路修繕費 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 154500 | 別紙⑨ 管路修繕は左記の金額を計上すること
|  | ⑩ その他修繕費 | [5 empty] | 0 | 別紙⑩
| 変動 | ⑪ 動力費 | 51324 | 51446 | 51712 | 51690 | 51808 | 257980 | 別紙⑪ 動力費は左記の金額を計上すること
|  | ⑫ 薬品費 | [5 empty] | 0 | 別紙⑫
|  | ⑬ 光熱水費 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 1350 | 別紙⑬ 光熱水費は左記の金額を計上すること
| 収益的支出 計 |  | 82224 | 82346 | 82612 | 82590 | 82708 | 412480
資本的 支出 | 工事等 | ⑭ 工事等業務費 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 45000 | 別紙⑭ 工事等業務費のうち消火栓設置費については左記の金額を計上すること
| 変動 | ⑮ 量水器購入費 | [5 empty] | 0 | 別紙⑮
| 固定 | ⑯ 人件費（資本的支出分） | [5 empty] | 0 | 別紙⑯
|  | ⑰ 備消耗品費（資本的支出分） | [5 empty] | 0 | 別紙⑰
|  | ⑱ 委託費（資本的支出分） | [5 empty] | 0 | 別紙⑱
|  | ⑲ 車両費（資本的支出分） | [5 empty] | 0 | 別紙⑲
| 資本的支出 計 |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 45000
合計 |  |  | 91224 | 91346 | 91612 | 91590 | 91708 | 457480
※ SPCの事業収支計画については、別紙⑳-1および2に記載すること

## 別紙①
別紙① 人件費（収益的支出分）内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
① 人件費 （収益的支出分） | 1.○○責任者 | [5 empty] | 0
| 2.○○担当 | [5 empty] | 0
| 3.○○担当 | [5 empty] | 0
| ・ | [5 empty] | 0
| ・ | [5 empty] | 0
| ・ | [5 empty] | 0
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※
| 業務フロー及び業務マニュアルの更新 | [5 empty] | 0
0
見積条件
・SPCに配置予定人員毎に人件費を計上すること。
・資本的支出分の人件費は別紙⑯に記載すること。
※技術継承支援業務を現地人員で対応する場合は、当該業務に要する費用を人件費（収益的支出分）の内数として記載のこと。

## 別紙②
別紙② 備消耗品費（収益的支出分）内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
② 備消耗品費 （収益的支出分） | 備消耗品費 | [5 empty] | 0
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・上水道事業に関する備消耗品費（収益的支出分）を計上すること。
・市職員が使用する備消耗品を含む。
・上水道事業の資本的支出分および下水道事業分の備消耗品費については別紙⑰に記載すること。
※参考資料として、H22～H26年度の上水道事業に関わる備消耗品費（収益的支出分）の実績値を以下に示す。
（単位：千円、税抜き）
| 項目 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度
| 備消耗品費（収益的支出分） | 1162 | 562 | 454 | 542 | 464

## 別紙③
別紙③ 印刷製本費内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
③ 印刷製本費 | 印刷製本費 | [5 empty] | 0
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・市職員が使用する印刷製本費を含むこと。
※参考資料として、H23～25年度の印刷製本費の実績値を以下に示す。
（単位：千円、税抜き）
| 項目 | H23年度 | H24年度 | H25年度
| 印刷製本費 | 1332 | 533 | 663

## 別紙④
別紙④ 通信運搬費内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
④ 通信運搬費 | 通信運搬費 | [5 empty] | 0
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・本事業に含まれる通信運搬費は以下とする。
1.郵便費
2.IT通信費（民間事業者の必要な電話回線、インターネット回線等を計上のこと）
※参考資料として、H23～25年度の郵便費の実績値を以下に示す。
（単位：千円、税抜き）
| 項目 | H28年度 | H29年度 | H30年度
| 通信運搬費 | 4090 | 4090 | 4314
※郵便費には後納郵便料と郵便切手を含む

## 別紙⑤
別紙⑤ 委託費（収益的支出分）内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑤ 委託費 （収益的支出分） | 1.経営・計画支援業務
| (1)経営補助業務 | [5 empty] | 0
| (2)調査、問い合わせ対応及び補助業務 | [5 empty] | 0
2.管理支援業務
| (1)庁舎管理業務 | [5 empty] | 0
| (2)総務関連補助業務 | [5 empty] | 0
| (3)財務関連補助業務 | [5 empty] | 0
| (4)技術継承支援業務 | [5 empty] | 0
| (5)立入検査等対応業務 | [5 empty] | 0
| (6)見学者等対応業務 | [5 empty] | 0
3.営業業務
| (1)窓口業務 | [5 empty] | 0
| (2)検針業務 | [5 empty] | 0
| (3)開閉栓業務 | [5 empty] | 0
| (4)調定及び収納業務 | [5 empty] | 0
| (5)滞納整理業務 | [5 empty] | 0
4.維持管理業務
| (1)水源地等運転監視制御業務 | [5 empty] | 0
| (2)水質検査業務 | [5 empty] | 0
| (3)調達品管理業務 | [5 empty] | 0
| (4)点検業務 | [5 empty] | 0 | 別紙⑤-1
| (5)漏水調査業務 | [5 empty] | 0
| (6)量水器取替業務 | [5 empty] | 0
| (7)図面等の管理及び更新業務 | [5 empty] | 0
| (8)環境対策・安全衛生管理業務 | [5 empty] | 0
| (9)貯水槽水道に係る業務 | [5 empty] | 0
| (10)専用水槽水道に係る業務 | [5 empty] | 0
| (11)給水装置関連業務 | [5 empty] | 0
| (12)排水設備に関する業務 | [5 empty] | 0
5.危機管理対応業務
| (1)事前対応 | [5 empty] | 0
| (2)災害発生時の対応 | [5 empty] | 0
| (3)災害対策訓練等 | [5 empty] | 0
| (4)災害対策用資機材の管理 | [5 empty] | 0
| (5)事故時対応 | [5 empty] | 0
| (6)その他の危機管理対応 | [5 empty] | 0
| 6.量水器取替業務 | [5 empty] | 0
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・第三者へ発注する場合、予定している内容を備考欄に記載すること。SPCで対応する場合は、金額は0とする。
・点検業務については、別紙⑤-1に内訳を記載すること。
・資本的支出分の委託費については別紙⑱に計上すること。

## 別紙⑤-1
別紙⑤-1 委託費（収益的支出分）／点検業務費内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑤ 委託費 （収益的支出分） | １．次亜注入装置点検業務 | [5 empty] | 0
| ２．自家用工作物点検業務 | [5 empty] | 0
| ３．電気計装設備点検業務 | [5 empty] | 0 | 別紙⑤-1-1
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・各項目について、計上すること。
・電気計装設備点検業務については、別紙⑤-1-1に内訳を記載すること。
・消火栓点検業務については、上記金額を計上すること。

## 別紙⑤-1-1
別紙⑤-1-1 委託費（収益的支出分）／点検業務費／電気計装設備内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑤ 委託費 （収益的支出分） | (1)○○水源地
| ①○○点検 | [5 empty] | 0
| ②○○点検 | [5 empty] | 0
(2)××ポンプ所
| ①××点検 | [5 empty] | 0
| ②××点検 | [5 empty] | 0
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・点検の予定実施年度（着色部）に計上すること。（予定実施年度以外の年度を斜め罫線で示してください）
・必要に応じてページを追加すること。

## 別紙⑥
別紙⑥ 車両費（収益的支出分）内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑥ 車両費 （収益的支出分） | 車両費 | [5 empty] | 0
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・民間事業者にて使用する車両費を計上すること。
・民間事業者にて使用する車両の内、1台は給水タンク（1m3）を運搬可能なトラックとする。
・ガソリン代、保険料を含むこと。
・資本的支出分の車両費は別紙⑲に記載すること。

## 別紙⑦
別紙⑦ 保険料内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑦ 保険料 | 保険料 | [5 empty] | 0
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・本事業においてSPCが付保する保険について計上すること。

## 別紙⑧
別紙⑧ 諸経費等（収益的支出分）内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑧ 諸経費等 （収益的支出分） | 1.SPC運営費 | [5 empty] | 0
| 2.広報活動 | [5 empty] | 0
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・見積項目は上記を参考に計上すること。その他必要な項目があれば追記し、計上すること。

## 別紙⑨
別紙⑨ 管路修繕費内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑨ 管路修繕費 | 管路修繕費 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 154500
計 |  | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 154500
見積条件
・管路修繕費（消火栓の修繕を含む）は上記に記載の金額を計上すること。詳細は業務委託契約書第22条を参照のこと。

## 別紙⑩
別紙⑩ その他修繕費内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑩ その他修繕費 | 1.土木建築修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 別紙⑩-1
| 2.機械設備修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 別紙⑩-2
| 3.電気計装設備修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 別紙⑩-3
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・土木建築修繕費については別紙⑩-1に、機械設備修繕費については別紙⑩-2に、電気計装設備修繕費については別紙⑩-3に
それぞれ内訳を記載すること。

## 別紙⑩-1
別紙⑩-1 その他修繕費／土木建築修繕費内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑩ その他修繕費 | (1)○○水源地
| ①○○池○○修繕 | [5 empty] | 0
| ②○○井戸○○修繕 | [5 empty] | 0
(2)××ポンプ所
| ①××池××修繕 | [5 empty] | 0
| ②××井戸××修繕 | [5 empty] | 0
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・民間事業者の提案により実施する予定の修繕内容に基づき、予定実施年度に必要な金額を計上すること。
・必要に応じてページを追加すること。

## 別紙⑩-2
別紙⑩-2 その他修繕費／機械設備修繕費内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑩ その他修繕費 | (1)○○水源地
| ①○○ポンプ○○修繕 | [5 empty] | 0
| ②○○設備○○修繕 | [5 empty] | 0
(2)××ポンプ所
| ①××ポンプ××修繕 | [5 empty] | 0
| ②××設備××修繕 | [5 empty] | 0
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・民間事業者の提案により実施する予定の修繕内容に基づき、予定実施年度に必要な金額を計上すること。
・必要に応じてページを追加すること。

## 別紙⑩-3
別紙⑩-3 その他修繕費／電気計装設備修繕費内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑩ その他修繕費 | (1)○○水源地
| ①○○水位計○○修繕 | [5 empty] | 0
| ②○○設備○○修繕 | [5 empty] | 0
(2)××ポンプ所
| ①××水位計××修繕 | [5 empty] | 0
| ②××設備××修繕 | [5 empty] | 0
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・民間事業者の提案により実施する予定の修繕内容に基づき、予定実施年度に必要な金額を計上すること。
・必要に応じてページを追加すること。

## 別紙⑪
別紙⑪ 動力費内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑪ 動力費 | 動力費 | 51324 | 51446 | 51712 | 51690 | 51808 | 257980
計 |  | 51324 | 51446 | 51712 | 51690 | 51808 | 257980
見積条件
・動力費は変動費扱いとする。サービス対価の支払方法については業務委託契約書別紙3を参照のこと。
・動力費は上記に記載の金額を計上すること。

## 別紙⑫
別紙⑫ 薬品費内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑫ 薬品費 | 薬品費 | [5 empty] | 0 | 提案薬品単価：●●（円/kg）
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・薬品費は変動費扱いとする。サービス対価の支払方法については業務委託契約書別紙3を参照のこと。
・薬品費の算出式は、「提案薬品単価（円/kg）×薬品使用量（kg）」とする。
・本見積における薬品使用量は各年度において19,500kg/年とする。（※Ｈ25年度の次亜塩素酸ナトリウム使用実績より）
・備考欄に提案薬品単価を記載すること。

## 別紙⑬
別紙⑬ 光熱水費内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑬ 光熱水費 | 光熱水費 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 1350
計 |  | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 1350
見積条件
・光熱水費は変動費扱いとする。サービス対価の支払方法については業務委託契約書別紙3を参照のこと。
・光熱水費は上記に記載の金額を計上すること。
※H28～H30年度の光熱水費（本事業範囲相当）の平均値は291,600円（税込）である。

## 別紙⑭
別紙⑭ 工事等業務費内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑭ 工事等業務費 | 1.管路工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 別紙⑭-1
| 2.屋形山配水池を除く工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 別紙⑭-2
| 3.屋形山配水池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 別紙⑭-3
| 4.消火栓設置費用 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 45000
計 |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 45000
見積条件
・管路工事の内訳を、別紙⑭-1に記載すること。
・構造物・設備工事の内訳を、別紙⑭-2に記載すること。
・水道ビジョン施策費の内訳を、別紙⑭-3に記載すること。
・工事の調査・設計等を第三者に委託する場合は、項目を追加して、管路工事調査設計業務委託費用や構造物及び設備工事調査設計業務委託費用等の名称にて記載すること。

## 別紙⑭-1
別紙⑭-1 工事等業務費／管路工事費内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑭ 工事等業務費 | 管路更新工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 事業者提案削減率： | ％
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・事業者説明会時に、管路更新工事のモデル設計書の配布を実施する。
・モデル設計分の見積提案額の限度額（見積限度額）は97,840,000円(税抜き）とする。
・見積提案額を「管路更新工事（モデル設計書分）」を基に積算し、算出すること。
・見積提案額を基に、以下の算式により管路工事に係る「事業者提案削減率」を算出するものとする。
事業者提案削減率（％） ＝ モデル設計書分見積提案額 ÷ 見積限度額 × 100（小数第2位を四捨五入して少数第1位まで求める）
・算出した事業者提案削減率を、上記内訳書の備考欄に記載すること。
・内訳書の「管路更新工事」欄には、以下の算式を基に自動計算されるものとする。
管路更新工事 ＝ 300,000千円 × 事業者提案削減率

## 別紙⑭-2
別紙⑭-2 工事等業務費／屋形山配水池を除く工事
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑭ 工事等業務費 | (1) 1号井戸
1-2号さく井水位計
1-2号水位計中継調整盤
1号井取水流量計
(2) 2号井戸
2-2号さく井水位計
(3) 4号井戸
4-1号さく井水位計
(4) 17号井戸
17-1号取水ポンプ
保安器箱
ポンプ盤
ポンプ盤オプション盤
さく井自動切替制御盤
流量計盤
17号水位 T/C盤
照明分電盤
17-1号さく井水位計
17号井取水流量計
(5) 6号井戸
中央送水流量計
6号井取水流量計
7号井取水流量計
(6) 7号井戸
7-1号さく井水位計
中継BOX（水位計）
(7) 12号井
12-1号井取水流量計
12-1号さく井水位計
引込盤
引込開閉器盤
12号さく井1号ポンプ盤
水位計テレメータ盤
12-2号取水ポンプ
12-2号井取水流量計
No.12号（2号）井戸操作盤
(8) 9号井戸
9-1号取水ポンプ
9-1号さく井水位計
9-2号さく井水位計
水位計中継調整盤
9号井ポンプテレメータ盤
切替用電動弁
引込開閉器盤
(9) 8号井戸
テレメータ水位計盤
電源開閉器盤
さく井自動切替制御盤
分電盤
No.8号予備井操作盤
(10) 11号井戸(野原水源地内)
11号さく井ポンプ盤
(11) 中央水源地
2号井取水流量計
No.1次亜小出槽用レベル計
No.2次亜小出槽用レベル計
残留塩素濃度計（南）
万田山ITV監視用PC
ITV監視装置
発電機(撤去)
計装盤_小型UPS
No.4送水ポンプ井電気伝導率計
No.4送水ポンプ井高感度濁度計
No.4送水ポンプ井色度計
残留塩素濃度計（北）
No.4送水ポンプ井水位計
(12) 万田山配水池
配水池水位計（北）
配水流量計
残留塩素濃度計
電気伝導率計
水質自動測定装置
配水バイパス弁制御盤
計装テレメータ盤
ITV監視装置
UPS 3KVA
UPS 3KＶＡ（バッテリーボックス）
L-1 （電気室分電盤）
安定器収納箱(水銀灯)
接地極端子盤
保安器箱
監視カメラ（北）
監視カメラ（南）
引込開閉器盤
受電盤 L-2型
(13) 万田山加圧ポンプ場
UPS 1KVA
UPS 1KVA（バッテリーボックス）
残留塩素濃度計
(14) 平山増圧ポンプ所
加圧ポンプ盤
加圧タンク(ﾕﾆｯﾄ)
加圧タンク(ﾕﾆｯﾄ)電動弁
エアタンク電動弁 加圧タンク(ﾕﾆｯﾄ)空気補給槽電動弁
残留塩素濃度計
電源切替盤
動力主幹
中継端子箱
流量計変換器盤
平山T/M子局盤_小型UPS
電灯分電盤
発電機ケーブル収納箱
配水流量計
受水槽水位計
引込盤
(15) 桜山水源地
No.1浄水池水位計
No.2浄水池水位計
No.1加圧ポンプ
No.1加圧ポンプ電動機
No.1加圧ポンプ電磁弁
No.2加圧ポンプ
No.2加圧ポンプ電動機
No.2加圧ポンプ電磁弁
No.3加圧ポンプ
No.3加圧ポンプ電動機
No.3加圧ポンプ電磁弁
送水埋設管 (加圧ポンプ―加圧タンク―配水流量計室)
No.1真空ポンプ
No.2真空ポンプ
夜間用圧力スイッチ切替操作盤
次亜貯留槽(ﾕﾆｯﾄ)
減圧弁(次亜用)
次亜注入現場操作盤
コントロールセンタ（4面）
補助継電器盤（2面）
変換器盤
桜山水源地テレメータ子局_小型UPS
蓄電池設備_直流電源装置
蓄電池設備_蓄電池
侵入警戒装置盤
6・7号井導水流量計
配水流量計
No.1加圧タンク
No.1加圧タンク電動弁
No.1加圧タンク水位計
No.2加圧タンク
No.2加圧タンク電動弁
No.2加圧タンク水位計
発電機接続箱
高圧気中負荷開閉器
無方向性SOG制御装置
高圧引込盤
高圧受電盤
動力変圧器盤
防犯センサー
防犯ライト
警報スピーカー
自動水質測定装置
9号井導水流量計
(16) 野原水源地
次亜注入装置(ﾕﾆｯﾄ)・貯留槽
返送ポンプ(ﾕﾆｯﾄ)
電源引込盤
加圧ポンプ盤
中継端子箱
野原水源地テレメータ子局_小型UPS
残留塩素濃度計
分電盤
加圧タンク
加圧タンク水位計
配水流量計
引込開閉器盤
(17) 八幡増圧ポンプ所
9号井取水流量計
流入電動弁
浄水池水位計1
Ⅰ系No.1加圧ポンプ
Ⅰ系No.1加圧ポンプ電動機
Ⅰ系No.2加圧ポンプ
Ⅰ系No.2加圧ポンプ電動機
Ⅰ系No.3加圧ポンプ
Ⅰ系No.3加圧ポンプ電動機
加圧ポンプ盤
電源引込盤・電源切替盤
中継端子盤
発電機ケーブル収納箱
引込開閉器函
保安器箱
Ⅱ系No.1加圧ポンプ
Ⅱ系No.1加圧ポンプ電動機
Ⅱ系No.2加圧ポンプ
Ⅱ系No.2加圧ポンプ電動機
Ⅱ系No.3加圧ポンプ
Ⅱ系No.3加圧ポンプ電動機
圧力タンク
No.2コンプレッサー
No.2コンプレッサー電磁弁
送水ポンプ盤
テレメータ電動弁制御盤_小型UPS
次亜注入装置(ﾕﾆｯﾄ)・貯留槽
次亜注入装置(ﾕﾆｯﾄ)・ポンプ
残留塩素濃度計
中継端子箱
返送ポンプ(ﾀﾝｸ付属ﾕﾆｯﾄ)
水位計中継調整盤
No.1加圧タンク
No.1加圧タンク水位計
No.2加圧タンク
No.2加圧タンク水位計
1系配水流量計
2系配水流量計
自動水質測定装置
(18) 八幡台水源地
No.1コンプレッサー
No.1コンプレッサー電磁弁
圧力レベル計
場内外灯安定器盤
分電盤2
八幡台水源地テレメータ子局_小型UPS
侵入警報盤（TAKEXコントローラ）
No.1次亜貯留槽
No.2次亜貯留槽
No.1次亜貯留槽レベル計
次亜注入計装制御盤
残塩計箱
No.2コンプレッサー
No.2コンプレッサー電磁弁
No.2浄水池レベル計
No.2コンプレッサ開閉器盤
蓄電池設備_直流電源装置2
蓄電池設備_蓄電池2
| 発電機 | [6 empty] | エンジン、発電機盤、蓄電池設備_直流電源装置1、蓄電池設備_蓄電池1含む
燃料槽
発電機補機制御盤
吸気消音器
排気消音器
二次排気消音器
分電盤1
No.1加圧タンク
No.1加圧タンク水位計
No.2加圧タンク
No.2加圧タンク水位計
(19) 樺増圧ポンプ所
受水槽
受水槽水位計
定水弁
加圧タンク
加圧タンク電磁弁
電源切替盤
加圧ポンプ盤
樺（T/M)子局盤_小型UPS
分電盤
発電機ケーブル収納箱
引込開閉器盤
保安器箱
(20) 柵
柵
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・業務要求水準書別紙3で示された対象施設毎に工事費の金額を予定実施年度に計上のこと。

## 別紙⑭-3
別紙⑭-3 工事等業務費／屋形山配水池
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
(1) 屋形山配水池
No.1配水池
No.2配水池
No.3配水池
配水池
配水池水位計
配水池盤
電気伝導率・水温計
自動水質測定装置
水銀灯盤
No.1・2配水流量計
配水池計装盤_小型UPS
No.3・4緊急遮断弁
No.3・4配水流量計
No.5緊急遮断弁
増永川登系電動弁
引込開閉器盤 (増永川登系バルブ制御盤向）
増永川登系バルブ制御盤
ITV監視装置
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・各項目毎に工事費の金額を計上のこと。

## 別紙⑮
別紙⑮ 量水器購入費内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑮ 量水器購入費 | 量水器購入費 | [5 empty] | 0
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・年度別検満メータ取替予定件数（下表）を基に量水器購入費を計上すること。
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
| Ф１３ | 4042 | 3572 | 3620 | 2719 | 3204
| Ф２０ | 223 | 325 | 351 | 384 | 681
| Ф２５ | 49 | 66 | 22 | 20 | 40
| Ф４０ | 35 | 35 | 24 | 11 | 16
| Ф５０ | 0 | 2 | 3 | 6 | 20
| Ф７５ | 0 | 0 | 2 | 6 | 10
| Ф100 | 0 | 1 |  | 1 | 3
| Ф150 |  |  |  | 1
| 合計 | 4349 | 4001 | 4022 | 3148 | 3974

## 別紙⑯
別紙⑯ 人件費（資本的支出分）内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑯ 人件費 （資本的支出分） | 1.○○責任者 | [5 empty] | 0
| 2.○○担当 | [5 empty] | 0
| 3.○○担当 | [5 empty] | 0
| ・ | [5 empty] | 0
| ・ | [5 empty] | 0
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・SPCに配置予定人員毎に人件費を計上すること。

## 別紙⑰
別紙⑰ 備消耗品費（資本的支出分）内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑰ 備消耗品費 （資本的支出分） | 備品消耗品 | [5 empty] | 0
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・上水道事業に関する備消耗品費（資本的支出分）および下水道事業に関する備消耗品費を計上すること。
・市職員が使用する備消耗品を含む。
・備消耗品費の内、上水道事業の収益的支出分については別紙②に記載すること。
※参考資料として、H24～26年度の上下水道事業に関わる備消耗品費（資本的支出分）および下水道事業に関する備消耗品費の実績値を以下に示す。
（単位：千円、税抜き）
| 項目 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度
| 備消耗品費 （上水道、資本的支出分） | 1296 | 2129 | 455 | 623 | 272
| 備消耗品費 （下水道） |  |  |  |  | 1411

## 別紙⑱
別紙⑱ 委託費（資本的支出分）内訳
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑱ 委託費 （資本的支出分） | 1.経営計画支援業務
| 中長期計画更新業務 | [5 empty] | 0
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・第三者へ発注する場合、予定している内容を備考欄に記載すること。
・収益的支出分の委託費については別紙⑤に計上すること。
・現地の人員で対応する場合は別紙⑮にて人件費（資本的支出分）の内数として記載すること。

## 別紙⑲
別紙⑲ 車両費内訳（資本的支出分）
（単位：千円、税抜き）
小項目 | 内容 | 事業期間 |  |  |  |  | 計 | 備考
|  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
|  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度
|  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
⑲ 車両費 （資本的支出分） | 車両費 | [5 empty] | 0
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
見積条件
・民間事業者にて使用する車両費を計上すること。
・ガソリン代、保険料を含むこと。
・収益的支出分の車両費は別紙⑥に記載すること。

## 別紙⑳-1
別紙⑳-1 SPCの事業収支計画（収支計画書）
収支計画書（ＰＬ）
（単位：千円、税抜）
科目 |  | 年度 | 令和3度 | 令和4度 | 令和5度 | 令和6度 | 令和7度 | 令和8度 | 合計
収入計
サービス対価計
固定費
修繕
変動費
工事等
その他
支出計
固定費
人件費
通信費
車両費
・
・
・
修繕費
変動費
動力費
薬品費
光熱水費
工事等
その他
税引前当期純利益
法人税等
税引後当期損益
※様式に示した項目は例示であり、必要な項目について、適宜追加して記入すること。
※「その他」については可能な限り詳細に記入すること。
※各費目の金額は税抜額を記入すること。
※物価変動を見込まない額を記入すること。
※各年度は4月から翌年3月までとする。
※見積額の合計が上記サービス対価計（着色部）と一致すること。

## 別紙⑳-2
別紙⑳-2 SPCの事業収支計画（年次資金繰り表）
年次資金繰り表
（単位：千円、税抜）
科目 |  | 年度 | 令和3度 | 令和4度 | 令和5度 | 令和6度 | 令和7度 | 令和8度 | 合計
キャッシュイン 計
サービス対価 計
固定費
修繕費
変動費
工事等
資本金
運転借入
その他
キャッシュアウト 計
開業費
費用 計
固定費
修繕費
変動費
工事等
その他
法人税等
運転借入返済
元本
利息
その他
ネットキャッシュフロー
累積キャッシュ
※様式に示した項目は例示であり、必要な項目について、適宜追加して記入すること。
※「その他」については可能な限り詳細に記入すること。
※各費目の金額は税抜額を記入すること。
※物価変動を見込まない額を記入すること。
※各年度は4月から翌年3月までとする。