## 検査用ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
年 月 日
検査用チェックリスト |  | 申請書確認番号：
設置場所： |  | 指定工事店名：
氏 名： |  | 責任技術者名：
器具類・便所改造等
| 器具類は規格品であるか |  | 阻集器（ﾍｱｰｷｬﾁｬｰ・目皿など）は、適正にあるか
器具の設置は正規に設置され、正常に機能するか
改造後の仕上げは確実か
管
| 規格品の材料を使用しているか |  | 砂基礎は適正に施工したか
| 汚水管の接合・管径・勾配は適切であるか |  | 埋め戻し土は良質土で確実に締め固めたか
| 汚水管内の流下の異状や溜り・汚物の停滞はないか |  | 露出管は確実に防護しているか
| 汚水管に変形等の異状はないか |  | 雨水管と汚水管を接続していないか
| 土かぶり厚は20㎝以上あるか または、防護しているか |  | 雨水系統・埋設物を阻害していないか
ます
| 台所からの流出箇所の溜めますは油脂分離構造となっているか |  | 屋外配管と汚水排水の合流ますは段差付45Yますを使用したか
| ますの位置・流入排水は間違っていないか |  | 砂基礎他基礎は適正に施工したか
| 使用材料は規格品か |  | 埋め戻し土は良質土で確実に締め固めたか
| ます間隔は管径の120倍以内か |  | 汚水マスの仕上げ高さは適当か（地盤より5ｍｍ程度高く）
| 配管の屈曲点にマスは設置してあるか |  | ます蓋は載荷重に適応しているか
| 二重トラップになっていないか |  | 雨水の集合（常時通過）する部分に汚水ますを設置していないか
据え付けは傾き・逆勾配・沈下・接続不良等はないか
便槽･浄化槽の処理
| 槽内物の汲み取り・清掃・消毒は確実にしたか |  | 埋め戻し土は良質土で確実に締め固めたか
| 解体･撤去は確実にしたか |  | 既存配水管に障害はないか
解体しなかった場合の処理は完全か
復 旧
| コンクリート・舗装復旧は確実に基礎を施し復旧したか |  | 雨水排水に支障ないか
砕石敷き等の原状への復旧はしたか
井水使用の場合
| 水量計測メーターは、課金水量を知るための適当な位置か |  | 水量計測メーターの有効期限を説明をしたか
水量計測メーターは、検針に支障ないか
引き渡し前
| 器具等の取り扱いや維持管理を説明したか |  | 申請者の承諾は受けたか（不満はないか）
| 溜めます・グリーストラップ等の清掃を説明したか |  | 申請者に故障時の連絡先を伝えたか
工事後の清掃は行ったか
※確認済みならば□にレを記入してください。